| GP. 341/Mu/2/10 | Karlino 2010-05-10 |
| --- | --- |

dotyczy sprawy: GP341/Mu/1/10

tytuł projektu: „Roboty budowlane związane z realizacją projektu: „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Karlino przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcom, zainteresowanym wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją projektu: „Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karlino poprzez utworzenie w budynku użyteczności publicznej Muzeum Ziemi Karlińskiej”

Pytanie 1

Pozycja 28 w przedmiarach robót budowlanych, mowa o montażu monitorów 42” – czy w pozycji uwzględnić również zakup monitorów ?

Odpowiedź:

W pozycji tej nie należy doliczać zakupu monitorów, zakup monitorów zostanie ujęty przez Zamawiającego w drugim przetargu dot. dostawy na wyposażenie. Wykonawca w swojej ofercie musi uwzględnić koszt montażu, natomiast monitory zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego

Pytanie 2

Pozycja 29 w przedmiarze robót – montaż sterownika.  Jakiego, czy ujmować również zakup ?

Odpowiedź:

Sterownik zostanie ujęty przez Zamawiającego w drugim przetargu dot. dostaw na wyposażenie i zostanie zamontowany przez dostawcę wyposażenia w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Pytanie 3

Wykonanie schodów na wieżę nie jest ujęte w przedmiarach, czy ująć utworzenie nowych schodów ? Z jakich materiałów ?

Odpowiedź:

Tak, w ofercie należy uwzględnić wykonanie nowych schodów – schody drewniane oparte na konstrukcji wieży. Wykonanie projektu schodów leży po stronie Wykonawcy. Parametry schodów określone są w projekcie technicznym (rys. 02/08 rzut fragmentu poddasza przy sali „Wirtualne Miasto”, pomieszczenie 1.01).