| Lp | Kod | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilości składowe | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 4-01 1306-0100 | Demontaż balustrad schodowych stalowych | szt. |  | 1,000 |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
| 2 | KNR-W 4-01 0353-1300 Analogia | Demontaż wycieraczek do obuwia - przed schodami zewnętrznymi.. | szt. |  | 2,000 |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
| 3 | KNR 2-31 0501-0400 Analogia | Rozebranie - chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Materiał do odzysku. | m2 |  | 6,000 |
|  |  | 2,0*3,0 | m2 | 6,000 |  |
| 4 | KNR 4-01 0104-0200 | Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III - przy istniejących schodach zewnętrznych | m3 |  | 6,226 |
|  |  | 0,8*0,6*3,0+0,8*(0,55+0,60)*3,0+0,8*0,6*(3,62+0,6) | m3 | 6,226 |  |
| 5 | KNR 4-01 0212-0200 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody zewnętrzne. | m3 |  | 2,919 |
|  |  | 0,30*3,0*1,32+0,14*0,35*0,5*3,0*6+0,15*1,0*3+0,8*0,35*3,0 | m3 | 2,919 |  |
| 6 | KNR 2-02 0290-0101 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. | t |  | 0,040 |
|  |  | 0,04 | t | 0,040 |  |
| 7 | KNR 2-02 0218-0200 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm. | m2 |  | 10,860 |
|  |  | 3,0*3,62 | m2 | 10,860 |  |
| 8 | KNR 2-02 0218-0600 | Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty na schodach żelbetowych - x7 | m2 |  | 10,860 |
|  |  | 10,86 | m2 | 10,860 |  |
| 9 | KNR 4-01 0104-0200 | Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii III | m3 |  | 19,679 |
|  |  | 0,9*(0,60+1,60+0,60)*(0,60+2,87) | m3 | 8,744 |  |
|  |  | 0,9*(0,6+1,50+0,60)*1,74 | m3 | 4,228 |  |
|  |  | 0,9*(0,6+0,60+0,60)*(1,74+0,60*2) | m3 | 4,763 |  |
|  |  | 0,9*(0,6+0,60)*(1,20+0,60) | m3 | 1,944 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 19,679 |  |
| 10 | KNR 2-02 1101-0100 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - chudy beton | m3 |  | 0,855 |
|  |  | 0,10*(1,60*1,40+1,24*1,20+0,36*1,20*0,5+1,24*0,37*0,5+0,60*1,74+1,20*0,6+1,50*1,74) | m3 | 0,855 |  |
| 11 | KNR 2-02 0290-0100 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm. | t |  | 0,020 |
|  |  | 0,02 | t | 0,020 |  |
| 12 | KNR 2-02 0290-0101 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. | t |  | 0,318 |
|  |  | 0,318 | t | 0,318 |  |
| 13 | KNR 2-02 0204-0200 | Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 1,5 m3. | m3 |  | 3,194 |
|  |  | 0,30*(1,40*1,60+1,20*1,24+1,20*0,36*0,5+1,24*0,37*0,5+0,60*1,74+0,60*1,20+1,50*1,74) | m3 | 2,564 |  |
|  |  | 0,50*0,3*0,3*14 | m3 | 0,630 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 3,194 |  |
| 14 | KNR 2-02 0601-0101 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,poziome,z lepiku asfaltowego na gorąco.Pierwsza warstwa.Roztwór asfaltowy do gruntowania | m2 |  | 15,687 |
|  |  | (1,40*1,60+1,20*1,24+1,20*0,36*0,5+1,24*0,37*0,5+0,60*1,74+0,60*1,20+1,50*1,74)-0,3*0,3*14+0,5*0,3*4*14 | m2 | 15,687 |  |
| 15 | KNR 2-02 0601-0201 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome,z lepiku asfaltowego na gorąco.Każda następna warstwa. | m2 |  | 15,687 |
|  |  | 15,687 | m2 | 15,687 |  |
| 16 | KNR 4-01 0105-0200 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III | m3 |  | 18,504 |
|  |  | 19,679-0,855-3,198 | m3 | 15,626 |  |
|  |  | 6,226-(1,87*3,0*0,2+0,14*0,35*0,5*3,0*6+0,15*2,10*3,0+0,8*0,35*3,0) | m3 | 2,878 |  |
|  |  | Wynik cząstkowy | m3 | 18,504 |  |
| 17 | KNR 4-01 0108-0200 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | m3 |  | 7,401 |
|  |  | 6,226+19,679-18,504 | m3 | 7,401 |  |
| 18 | KNR 2-05 0210-0100 Analogia | Montaż konstrukcji podjazdu | t |  | 0,662 |
|  |  | 0,5543+(0,01474+0,01097+0,07720)*1,05 | t | 0,662 |  |
| 19 | M do poz.14 | Blacha podstawy 240x240x10 mm | kg |  | 66,330 |
|  |  | 66,33 | kg | 66,330 |  |
| 20 | M do poz. 14 | Ceowniki NP 140 | kg |  | 140,380 |
|  |  | 112,35+28,03 | kg | 140,380 |  |
| 21 | M do poz. 14 | Rury zimnogięte 100*100*5 | kg |  | 10,500 |
|  |  | 10,50 | kg | 10,500 |  |
| 22 | M do poz. 14 | Blacha słupka 150x150x5 mm | kg |  | 7,140 |
|  |  | 7,14 | kg | 7,140 |  |
| 23 | M do poz. 14 | Rury zimnogięte 40x40x3 mm | kg |  | 95,292 |
|  |  | 80,55+1,2*3,9*3*1,05 | kg | 95,292 |  |
| 24 | M do poz. 14 | Pochwyt z rury fi 50/1,8 kwasoodpornej | m |  | 137,500 |
|  |  | 127,05+1,9*5,5 | m | 137,500 |  |
| 25 | Materiał do poz. 1`7 | Fi 20/1.8 | kg |  | 105,310 |
|  |  | 1,45*3,90*13*1,05+26,78*1,05 | kg | 105,310 |  |
| 26 | M do poz. 14 | Kraty pomostowe | m2 |  | 12,810 |
|  |  | 12,20*1,05 | m2 | 12,810 |  |
| 27 | M do poz. 14 | Blacha ryflowana | m2 |  | 7,140 |
|  |  | 6,80*1,05 | m2 | 7,140 |  |
| 28 | KNR 4-01 1212-0501 Analogia | Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową elementów metalowych | m2 |  | 48,300 |
|  |  | 48,30 | m2 | 48,300 |  |
| 29 | KNR-I 0-12 1118-0100 | Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z klinkieru układanych na klej - schody | m2 |  | 5,610 |
|  |  | 1,87*3,0 | m2 | 5,610 |  |
| 30 | KNR-I 0-12 1118-0800 | Posadzki z płytek klinkierowych mrozoodpornych i antypoślizgowych układanych na klej metodą zwykłą | m2 |  | 5,610 |
|  |  | 5,610 | m2 | 5,610 |  |
| 31 | KNR-I 0-12 1120-0400 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z klinkieru cm,wysokości 15 cm | m |  | 5,130 |
|  |  | 1,05+0,46+3,62 | m | 5,130 |  |
| 32 | KNR-I 0-12 1120-0600 | Cokoliki płytkowe z klinkieru ,wysokości 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m |  | 5,130 |
|  |  | 5,13 | m | 5,130 |  |
| 33 | KNR-I 0-12 1121-0100 | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek klinkierowych układanych na klej metodą kombinowaną | m2 |  | 8,820 |
|  |  | 3,0*(0,14+0,35)*6 | m2 | 8,820 |  |
| 34 | KNR-I 0-12 1121-0500 | Okładziny schodów z płytek klinkierowych układanych na klej metodą kombinowaną | m2 |  | 8,820 |
|  |  | 8,82 | m2 | 8,820 |  |
| 35 | KNR-I 0-12 1122-0200 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek klinkierowych układanych na klej metodą kombinowaną | m |  | 2,940 |
|  |  | (0,14+0,35)*6 | m | 2,940 |  |
| 36 | KNR-I 0-12 1122-0500 | Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek klinkierowych układanych na klej metodą kombinowaną,bez przecinania płytek | m |  | 2,940 |
|  |  | 2,94 | m | 2,940 |  |
| 37 | KNR 2-31 0101-0700 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu III-IV | m2 |  | 7,500 |
|  |  | 1,50*5,0 | m2 | 7,500 |  |
| 38 | KNR 2-31 0101-0800 | Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu III-IV | m2 |  | 15,000 |
|  |  | 1,50*5,0*2 | m2 | 15,000 |  |
| 39 | KNR 2-31 0402-0300 | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe | m3 |  | 0,900 |
|  |  | 0,3*0,3*5,0*2 | m3 | 0,900 |  |
| 40 | KNR 2-31 0407-0500 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m |  | 10,000 |
|  |  | 5,0*2 | m | 10,000 |  |
| 41 | KNR 2-31 0104-0100 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 6,500 |
|  |  | (1,50-0,10*2)*5,0 | m2 | 6,500 |  |
| 42 | KNR 2-31 0113-0100 | Podkład cementowo-piaskowy gr.4 cm | m2 |  | 6,500 |
|  |  | (1,50-0,10*2)*5,0 | m2 | 6,500 |  |
| 43 | KNR 2-31 0511-0200 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) | m2 |  | 4,056 |
|  |  | 4,056 | m2 | 4,056 |  |
| 44 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Materiał z odzysku | m2 |  | 6,000 |
|  |  | 2,0*3,0 | m2 | 6,000 |  |
| 45 | KNR 2-31 0501-0400 | Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 |  | 6,500 |
|  |  | (1,50-0,10*2)*5,0 | m2 | 6,500 |  |
| 46 | KNR 2-02 0921-0100 Analogia | Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 x 12 cm - wymiana uszkodzonych płytek klinkierowych cokołu w trakcie robót. | m2 |  | 20,000 |
|  |  | przyjęto |  |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20,000 |  |
| 47 | KNR 4-01 0108-0900 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  | 2,079 |
|  |  | 2,079 | m3 | 2,079 |  |