|  | Przetarg nieograniczony na roboty budowlane na realizację zadania pn.: „Remont oraz przebudowa budynku szkoły podstawowej w Daszewie.” |
| --- | --- |

SzP.I.01/10

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy pzp

na wykonanie

„Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

w Daszewie.”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewie

Małgorzata Kolicka - Gładysz

Data zatwierdzenia: 17.09.2010r.

Nr egzemplarza: 1

Spis treści:

SZKOŁA

1. 	Informacje ogólne	4

1.1.  Dane dotyczące Zamawiającego	4

1.2. Tryb udzielenia zamówienia	4

1.3. Finansowanie zamówienia	4

2. 	Opis przedmiotu zamówienia	4

1.1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:	4

1.2.	Rodzaj zamówienia: roboty budowlane	4

1.3.	Przedmiot Zamówienia	4

1.4.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV):	7

1.5.	Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.	7

1.6.	Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.	8

3. 	Termin wykonania zamówienia	8

4.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	8

4.1.	Warunki udziału w postępowaniu	8

4.2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	10

4.3.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu	12

4.4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie	14

5.	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami	14

5.1.  Osoby uprawnione do kontaktów	15

6.	Poprawki dokonywane w treści siwz	15

7.	Wymagania dotyczące wadium	15

8.	Termin związania ofertą	16

9.	Opis sposobu przygotowania oferty	17

9.1.	Język ofert	17

9.2.	Jedna oferta	17

8.3.  Koszty udziału w przetargu.	17

8.4.	Wizja lokalna terenu budowy	17

8.5.	Dokumenty składające się na Ofertę	17

8.6.	Oferty częściowe i wariantowe	17

8.7.	Forma i podpisanie oferty	17

9.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	18

9.1. Oznaczenie ofert	18

9.2. Termin i miejsce składania ofert	19

9.3. Oferty złożone po terminie	19

9.4.	Zmiana lub wycofanie ofert	19

9.5.  Otwarcie ofert	19

10.	Opis sposobu obliczenia ceny	20

10.1.	Ceny ofertowe	20

10.2.	Sposób wyceny	20

11.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz                   z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert	21

11.1.	Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty	21

11.2.	Jawność postępowania	21

11.3.	Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych	21

11.4.	Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy	22

12.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego	22

13.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	22

14.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy	23

2.	Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia	25

3.	Informacja na temat podwykonawców	27

4.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4	27

5.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe	27

6.	Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.	27

7.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą	27

8.	Informacje na temat aukcji elektronicznej	27

9.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu	27

10.	Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4	27

11.	Postanowienia końcowe	27

12.	Wzory i formularze

# 1. 	Informacje ogólne

# 1.1.  Dane dotyczące Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego: Szkoła Podstawowa w Daszewie

Adres Zamawiającego: 78 – 230 Karlino, Daszewo 56

tel.: 94/ 311-74-50; 94/ 311-95-04

fax: 94/ 311-74-10

strona internetowa: www.karlino.pl

e-mail: daszewo@wp.pl

# 1.2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy pzp.

Do udzielania przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w  Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 17.09.2010r., nr ogłoszenia 295816 - 2010

# 1.3. Finansowanie zamówienia

Projekt dofinansowano ze środków Subwencji Oświatowej – Podział Rezerwy

# 2. 	Opis przedmiotu zamówienia

# Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie w ramach dofinansowania ze środków Subwencji Oświatowej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

# Przedmiot Zamówienia

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oraz przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ, jej załącznikami oraz przeprowadzoną wizją lokalną w terenie.

Remont oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Daszewie. polega na wprowadzeniu zmian polegających na :

- Dobudowie klatki schodowej, która ma połączyć wszystkie części budynku w poziomie i w pionie w zakresie określonym w załączniku 1 i 2 oraz zgodnie z dokumentacja projektową i STWiOR.;

- Dociepleniu ścian nowoprojektowanego budynku –klatki schodowej ,

- Izolacji cieplnej  dachu projektowanej połaci nad klatką schodową

- Wykonaniu połaci dachowej wraz zamontowaniem rynien dachowych oraz rur spustowych.

- Kryciu dachówką ceramiczną - karpiówką, ułożoną na łatach drewnianych . Kolor , kształt 
i wielkość dostosować do istniejącej dachówki

- Wykonaniu ścian nowo - projektowanych oraz zamurowanie istniejących otworów  drzwiowych i okiennych w zakresie określonym w załączniku 1 i 2 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacja projektową ;STWiOR

- Wykonanie stropu w miejscu wyburzonych schodów drewnianych zgodnie z  dokumentacja projektową

- Wykonaniu dwóch wejść do projektowanej klatki schodowej jedne o szerokości 1,50m jako główne wejście od strony podwórka i drzwi o szerokości 1,20m jako ewakuacyjne .projektowane drzwi z naświetlami,

- Wykonaniu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w części dobudowanej – klatka schodowa

- Wykonaniu korytarzy -komunikacji łączącej wszystkie budynki poprzez dobudowę klatki schodowej w części starej oraz parterowej budynku w zakresie określonym w załączniku 1 i 2 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacja projektową i STWiOR;

- Budowie oraz remoncie instalacji elektrycznej w zakresie określonym w załączniku 1 i 2 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacja projektową i STWiOR wraz z przełączeniem pomieszczeń nieremontowanych. Wykonane prace elektryczne po ich zakończeniu nie mogą wpływać negatywnie na pracę instalacji w pozostałej części obiektu.

- Przebudowie tablicy głównej szkoły oraz budowie tablic rozdzielczych tj. Tablica Głowna (TG), Tablica Parteru (TP), Tablica Sali Komputerowej(TK), Tablica I pietra (TP1) wraz z budową wewnętrznych linii zasilających w zakresie określonym w załączniku 1 i 2 do SIWZ oraz zgodnie z dokumentacja projektową i STWiOR

- Wymianie i montażu drzwi wewnętrznych drewnianych w zakresie określonym w załączniku 1 i 2 oraz zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR wraz z ościeżnicami metalowymi regulowanymi, uszczelką i trzema zawiasami, skrzydła drzwiowe typowe wewnętrzne płytowe pełne wzmocnione , typ szkolny, kolor jabłoń, klamki, zamki z wkładką , progi drewniane. .

- Kompleksowym remoncie sal lekcyjnych ( Parter – sala nr 5, sala nr 6 oraz I Piętro – Pokój Dyrektora, Magazynek podręczny „sklepik” , schowek, sala komputerowa, sala nr 3, zaplecze) polegający na: wymianie instalacji elektrycznej, wyrównaniu ścian poprzez wykonanie gładzi gipsowej, malowaniu, ułożeniu wykładzin typu „Tarket na podłogach.

- Robotach tynkarskich - tynk cementowo-wapienny oraz wykonanie szpachli gipsowej na nowo dobudowanych ścianach wewnątrz budynku na ciągach komunikacyjnych z jednej i z drogiej strony oraz na dobudowanej klatce schodowej wraz z budową instalacji elektrycznej, malowaniu ścian oraz ułożeniu wykładzin typu „Tarket”

- Robotach  malarskich pomieszczeń 100% - ściany malowane w pomieszczeniach suchych do wysokości 1,80 m od poziomu podłogi farbami olejnymi w kolorach jasnych pastelowych, powyżej farbami akrylowymi zmywalnymi w jasnych kolorach. Natomiast w pomieszczeniach mokrych ściany do wysokości 2,10 m wyłożyć płytkami ceramicznymi w jasnych kolorach , cokoły o wysokości min. 10 cm.

- Dobudowie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV Dy = 0,16 m o połączeniach kielichowych na uszczelkę o długości 27,20 mb. Rurociągi układać w gotowym suchym wykopie na podsypce piaskowej gr 15 cm. Ścieki odprowadzone zostaną do istniejącej studzienki  sanitarnej na terenie działki.

- Wykonanie wiatrołapu w części starej budynku.

- Wykonanie Certyfikatu energetycznego;

- Wykonanie i przedstawienie dokumentacji z pomiaru natężenia oświetlenia;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: w pomieszczeniach magazynowych, schowkach itp. ściany zmywalne do wysokości 1,80 m wyłożone gresem w jasnych kolorach.

Każdorazowo (w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń) należy uzgodnić kolorystykę ścian i glazury oraz innych elementów stanowiących etap wykończeniowy remontu z dyrekcją Szkoły Podstawowej w Daszewie.

Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca po wykonaniu prac zobowiązuje się w ramach umowy do ustawienia i montażu na ścianach mebli szkolnych.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie , a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów będzie wymagało zmiany dokumentacji projektowej koszty tych zmian poniesie wykonawca. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowna opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych zamienników lub przyjęciu oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

a) Projekt budowlany i energetyczny (załącznik nr 3 do SIWZ).

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STWiOR (załącznik nr 4 do SIWZ).

c) Przedmiary robót (załącznik nr 5 do SIWZ) – element pomocniczy do obliczenia ceny oferty. W ramach zamówienia należy wykonać wszelkie roboty wymienione w przedmiarach, w projekcie budowlanym i STWiOR, oraz załączniku nr 10 do SIWZ.

Dodatkowe uwagi:

- Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do realizacji zamówienia.

- Roboty budowlane prowadzone będą w okresie funkcjonowania obiektu. Nie przewiduje się zamknięcia obiektów na czas prowadzenia robót, w związku z powyższym Wykonawca ma obowiązek zapewnić prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z jego funkcjonowaniem.

- Przedmiot zamówienia objęty będzie 5-letnim okresem gwarancji, licząc od dnia przekazania całości zamówienia protokołem końcowym odbioru robót.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej obiektu wraz uzyskaniem poświadczenia o dokonanej wizji lokalnej od Dyrektora placówki lub innej osoby uprawnione.

- Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, za wcześniejszą zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z wymaganiami prawem

- Skoordynowanie robót będących przedmiotem zamówienia z prowadzonymi przez Urząd Miejski w Karlinie robotami związanymi z termomodernizacją obiektu Szkoły Podstawowej w Daszewie

- Po zakończeniu wszystkich prac modernizacyjnych Wykonawca doprowadzi stan pomieszczeń do stanu, w jakim przejął plac budowy.

# Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.45.30.00-7 – roboty remontowe renowacyjne

45.00.00.00-7 	– roboty budowlane;

45.21.00.00-2 	- roboty budowlane w zakresie budynków;

45.26.25.00-6	- roboty murarskie i murowe;

45.44.21.00-8	- roboty malarskie;

45.31.12.00-1	- roboty instalacyjne elektryczne;

45.30.00.00-0 	– roboty instalacyjne w budynkach;

45.40.00.00-1 	– roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

45.42.10.00-4 	- roboty w zakresie stolarki budowlanej

# Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

# Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

# 3. 	Termin wykonania zamówienia

Zalecany termin wykonania niniejszego zamówienia: 40 dni od podpisania umowy

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

# Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust.3 pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą ;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej istotnych zmian w treści oferty.

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

# Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że:

- wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym okresie, co najmniej po trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) będą odpowiadały swoim rodzajem, zakresem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, a polegający na: wykonaniu remontu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej i kubaturze nie mniejszej niż przedmiot zamówienia. Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych robót wraz  z ich zakresem, wartości brutto zrealizowanych robót, nazwę i adres Zamawiającego oraz daty i miejsca wykonania (w przypadku jeżeli wykonawca wykonał ww. robotę w ramach konsorcjum należy przedstawić dokument z którego wynika, że wykonawca jako członek konsorcjum samodzielnie zrealizował ww. zakres robót) - wzór stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest również dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru, itp.);

- Spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji m.in. trzech zamówień spełniających warunek opisany w pkt. 1;

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót (elektrycznych), posiadającą uprawnienia do kierowani robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do kierowani robotami budowlanymi w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych  oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie przedłożenie w ofercie wykaz kadry przewidzianej do realizacji przedmiotowego zadania wraz z informacjami na temat kwalifikacji tych osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz przynależności do właściwej izby zawodowej - Załącznik Nr 10 do SIWZ;

- Spełnienie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w zakresie potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca wykaże, że:

- - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł, w postaci opłaconej polisy,

- w przypadku braku opłaconej polisy inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej wymaganej przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

# Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ,

- dowód wpłacenia/wniesienia  wadium;

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączone dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Załącznik Nr 9 do SIWZ;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Załącznik Nr 10 do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy pzp. - Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ;

Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymaga się od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów powyżej wymienionych (pkt. 4.3. ppkt. 1 1)-e)).

- informację o podwykonawcach oraz planowanym zakresie robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

- harmonogram rzeczowo - terminowo-finansowy, zawierający wszystkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wraz z ich podziałem na poszczególne etapy, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego i uwzględniający terminy realizacji każdego z tych elementów. W przypadku zaistnienia rozbieżności w złożonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania, wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie harmonogramu, z zastrzeżeniem, że taka aktualizacja musi być zatwierdzona przez zamawiającego;

- Pełnomocnictwo wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów - zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy pzp oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z powodu niespełnienia warunków,                            o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy pzp); Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w punkcie 4.3. ppkt 2 niniejszej siwz, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.3. pakt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4.3 ppkt. 1, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwania Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

# Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują na piśmie. Dokumenty przekazane za pomocą telefaksu, teleksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata w terminie i była w tym terminie możliwa do zapoznania się.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Odpowiedzi zamawiającego zostaną przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania jego źródła.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytania Wykonawcy muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego:

Szkoła Podstawowa w Daszewie

Daszewo 56

78 – 230 Karlino

# 5.1.  Osoby uprawnione do kontaktów

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8.15 do 14.45 jest:

Wioletta Ryndziewicz – tel. (094) 311 95 04, 94/311 74 50

# Poprawki dokonywane w treści siwz

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować specyfikację istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy art. 38 ust. 6 pzp.

# Wymagania dotyczące wadium

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.

Wadium  w wysokości 6.500,00 (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do 04.10.2010r. , godz. 9:00

W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach:

- - pieniądza,

- poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2  ustawy 
z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. z 2007r Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku Zamawiającego 83 8562 0007 0023 3785 2000 0020 z dopiskiem „SIWZ - Remont oraz przebudowa budynku szkoły podstawowej w Daszewie”.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w oryginalnym egzemplarzu oferty.

Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania z ofertą.

Wadium zostanie zwrócone wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie wykonawcy przez Zamawiającego.

# Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. (art. 85 Pzp).

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może odmówić zgody bez straty wadium. Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# Opis sposobu przygotowania oferty

# Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).

# Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

# 8.3.  Koszty udziału w przetargu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

# Wizja lokalna terenu budowy

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia wraz z uzyskaniem poświadczenia o dokonanej wizji lokalnej od Dyrektora placówki lub innej osoby uprawnione. a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca.

# Dokumenty składające się na Ofertę

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

- Oferta sporządzona wg załączonego wzoru załącznik nr 6 do SIWZ (wypełniona i podpisana przez Wykonawcę),

- Potwierdzenie wniesienia wadium – w formach przewidzianych w pkt. 7,

- Podpisany projekt umowy – Załącznik nr 11 do SIWZ,

- Inne dokumenty wymienione w pkt. 4.

# Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Forma i podpisanie oferty

Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu. Wszystkie dokumenty stanowiące ofertę muszą być właściwie, czytelnie i dokładnie wypełnione. Każda strona oferty musi być ponumerowana.

Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

Oferta powinna być napisana na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisywania. Wszystkie stronice oferty, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum / spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty

Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie (upoważnienie do zaciągania zobowiązańi płatności w imieniu konsorcjum)

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

# 9.1. Oznaczenie ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie.

Kopertę należy skierować do Zamawiającego na adres:

Szkoła Podstawowa w Daszewie

Daszewo 56

78 – 230 Karlino

oraz oznakować w następujący sposób:

Oferta: Remont oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w Daszewie

Nie otwierać przed godz. 04.10.2010r. czasu lokalnego dnia 10:30.

Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert.

Koperta powinna posiadać swój identyfikator, w postaci pieczęci firmy.

# 9.2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat, pod następującym adresem:

Szkoła Podstawowa w Daszewie

Daszewo 56

78 – 230 Karlino

w terminie do dnia 04.10.2010r, godz. 10:00

# 9.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 9.2., zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

# Zmiana lub wycofanie ofert

Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego Zamawiającemu przed terminem składania ofert określonym w punkcie 9.2.

Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

# 9.5.  Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2010r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.

Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia.

Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia ofert, zawierający informacje zgodnie z art. 96 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi o tym fakcie wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej bip.parseta.org.pl.

# Opis sposobu obliczenia ceny

# Ceny ofertowe

Cenę oferty należy podać w walucie polskiej.

W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

# Sposób wyceny

Wykonawca określi cenę oferty brutto w oparciu o projekty budowlane, STWiOR, przedmiary robót (element pomocniczy) oraz zapisy niniejszej SIWZ, za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zaproponowana przez wykonawców cena jest ceną ryczałtową.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

Będą to, między innymi, następujące koszty: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy, odtworzenia dróg, chodników, wywozu nadmiaru gruntu, gruzu, sporządzenia projektu BIOZ, projektu organizacji robót, prac geodezyjnych i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji projektowej obciążają wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

W przypadku, jeżeli przedmiar nie zawiera robót, które, jak wynika z projektu, są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawca powinien uwzględnić je w przygotowywanej ofercie.

Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

Cenę oferty należy określić ryczałtem brutto, cyfrowo i słownie, ze wskazaniem procentowo należnego podatku VAT – jeżeli występuje.

Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

# Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz                   z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

# Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom niniejszej siwz.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru:

Kryterium Cena – znaczenie 100 pkt

KC= Cn/Cob x 100  (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena brutto

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.

# Jawność postępowania

Informacje dotyczące przebiegu sprawdzania, wyjaśnienia, oceny oraz porównywania ofert, dotyczące wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego wykonawcy (wyboru najkorzystniejszej oferty).

Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

# Poprawianie omyłek pisarskich i rachunkowych

W toku badania ofert zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek;

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia powyższego zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 11.3 ppkt. 3, oferta tego wykonawcy zostanie odrzucona.

Brak zgody wyrażonej na piśmie przez wykonawcę (milczenie) potraktowanie zostanie przez Zamawiającego jako przesłanka do odrzucenia oferty.

# Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej bip.parseta.org.pl.

Zamawiający i Wykonawca zawrą umowę niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzj o wyborze Wykonawcy w drodze postępowania przetargowego.

Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust.3 pzp.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację o wyborze na stronie internetowej bip.parseta.org.pl.

3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

4. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

5. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 niniejszej siwz.

6. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy, zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylanie się przez wybranego wykonawcę od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury z art. 94 ust.3 pzp.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający będzie wymagał od wybranego wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione – zgodnie z art. 148 Pzp w formie:

a) pieniądza,

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancji bankowych,

d) gwarancji ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podział zwrotu kwoty należytego wykonania umowy:

- 70% kwoty Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia                  i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia końcowego odbioru wszystkich robót;

- 30% kwoty Zamawiający zwróci Wykonawcy w przeciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

# Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Projekt umowy o udzielenie niniejszego zamówienia stanowi załącznik nr 11 do siwz.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy, które nie stanowią istotnych zmian w stosunku do treści oferty.

Warunki zmiany umowy o udzielenie zamówienia:

- Zmiana terminu realizacji zamówienia:

- zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;

- Zmiany będące następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy.

- Zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy.

- W przypadku jeżeli zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie sporządzenia, a które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, np. zmiana przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia, zmiana terminu wykonania zamówienia.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zgody obydwu stron.

- Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w  szczególności następującymi okolicznościami:

- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

- Zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany dokumentacji okażą się konieczne.

- Zmiana osób lub podmiotów

- zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, na uzasadnione wystąpienie wykonawcy;

- Zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (kierownika robót) wskazanej w ofercie w przypadku sytuacji niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków;

- Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji  z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę. Forma zapłaty należności przysługującej podwykonawcom, może ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, jeśli zostanie wprowadzona do umowy aneksem podpisanym przez Strony umowy.

- Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

  - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

  - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

  - Zmiany wskutek wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

  - Gdy nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmiany zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Współfinansującymi;

  - Zmiany i modyfikacje w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót na wniosek Zamawiającego, Instytucji Współfinansującej lub w okolicznościach, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności Wykonawca - na jego wniosek;

  - Zmiany zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji na wykonane roboty budowlane;

  - Zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych;

  - Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;

  - Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania

Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego może zostać dokonana przy zachowaniu formy pisemnej, pod rygorem nieważności tej zmiany.

# Pouczenie o  środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Każdemu wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp, w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne, przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- odwołania (DZIAŁ VI Rozdział 1-2 art. 179-198  Pzp),

- skargi do sądu (DZIAŁ VI Rozdział 3 art. 198a ÷ 198g Pzp).

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec pozostałych czynności wymienionych w pkt. 15 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

Kopię odwołania Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

# Informacja na temat podwykonawców

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie tę część zamówienia (zakres zamówienia), której wykonanie powierzy podwykonawcom.

# Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4

Zamawiający nie przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp.

# Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

# Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

# Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

# Informacje na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4.

# Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                           w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku przez wykonawcę,

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za stronę 1 zł,

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeks cywilny.

# Załączniki do SIWZ

- Załącznik Nr 1 	- Zakres robót objętych zamówieniem.

- Załącznik Nr 2 	- Zakres robót objętych zamówieniem.

- Załącznik Nr 3 	- 	Projekt budowlany;

- Załącznik Nr 4 	-	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Załącznik Nr 5 	-	Przedmiary robót;

- Załącznik Nr 6 	-	Formularz ofertowy – wzór oferty;

- Załącznik Nr 7	-	Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy

Prawo zamówień publicznych;

- Załącznik Nr 8	-	Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 4 ustawy

Prawo zamówień publicznych;

- Załącznik Nr 9	-	Wykaz wykonanych robót budowlanych;

- Załącznik Nr 10	-	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz        z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także

zakresu wykonywanych przez nich czynności

- Załącznik Nr 11	-	Istotne postanowienia umowy - wzór umowy

- Załącznik Nr 12	-	Harmonogram rzeczowo –terminowo-finansowy

﻿

Początek formularza

Dół formularza