| Tytuł Projektu: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lubiechowie, gm. Karlino” |  |  |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź na pytania

postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBIECHOWIE, GM. KARLINO”

Zamawiający, Gmina Karlino, działając zgodnie z treściwa art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wyjaśnia treść SIWZ, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBIECHOWIE, GM. KARLINO”

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany szyby zbrojonej na luksfery?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmienia wymianę szyby zbrojonej na luksfery.

Pytanie 2

Czy należy obudować wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowa i kanalizacyjną w pomieszczeniach świetlicy?

Odpowiedź:

Tak. Ponadto przewody wodociągowe  należy ułożyć w bruzdach pod tynkami, wraz z wymiana na nowe  typu PE . natomiast przewody centralnego ogrzewania i kanalizacyjne należy obudować.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany płytek ceramicznych podłogowych na wykładziny typu TARKET?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia płytki ceramiczne na wykładzinę typu Market na całej powierzchni świetlicy, oprócz pomieszczeń sanitariatu (Wc) oraz kuchni.

Pytanie 4

Gdzie Zamawiający planuje wykonać ogrodzenie działki oraz z jakiego materiału ma zostać wykonane ogrodzenie ?

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wykonać po granicy działki 186 obr. Lubiechowo, zgodnie z załącznikiem dołączonym do pisma. Zamawiający zmienia materiał ogrodzenia na stalową siatkę  ze słupkami stalowymi, cokół betonowy na całej długości ogrodzenia Bramę wjazdową oraz furtkę należy wykonać z elementów stalowych, wzór należy uzgodnić z Zamawiającym.

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza Karlina

Marek Lewandowski