GMINA KARLINO

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Konkurs na opracowanie dokumentacji technicznej Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie, zlokalizowanego na w Karlinie na działkach nr 18/1, 18/2 obr. 003 Karlino

Program i zaŁOŻENIA konkursowe. Założenia funkcjonalno – użytkowe Wersja zmodyfikowana

Załącznik nr 9 do Zmiany Regulaminu konkursu z dnia 11 stycznia 2012 r.

Spis treści

1.	Stan istniejący	3

2.	Nazwa i inwestor przedsięwzięcia	3

3.	Mapa terenu przedsięwzięcia	3

4. Zadanie konkursowe	5

5.	Założenia funkcjonalno – użytkowe	10

Załącznik 1 Mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów opiniodawczych	12

Załącznik 2 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	12

# Stan istniejący

Teren, który obejmuje zadanie konkursowe leży na działkach nr 18/1 i 19/1 obr. 003 Karlino przy drodze wojewódzkiej nr 163, na obrzeżach miejscowości Karlino. Łączna powierzchnia działek nr 18/1 i 19/1 obr. 003 Karlino wynosi ok. 7,75 ha.  Teren, którego dotyczy zadanie konkursowe nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr X/80/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 czerwca 2011 r. ww. działki oznaczone są jako tereny pod zabudowę przemysłową, produkcyjną, baz i magazynów

Obszar jest niezabudowany, miejscami porośnięty krzewami i drzewami. Od strony północnej teren zadania konkursowego przylega do drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Witolub, od strony południowej teren zadania graniczy z drogą wojewódzką nr 163

Po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej znajdują działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą NR XXXVIII/388/08 z dnia 29 maja 2002 r., przewidziane pod funkcję usług i drobnej wytwórczości z możliwością realizacji obiektów mieszkalnych dla właścicieli działek.

Po stronie przeciwnej drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Witolub znajdują tereny objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XXIII/227/08 z dnia 24 lipca 2008 roku oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XLVIII/430/10 z dnia 26 marca 2010 roku przewidziane pod funkcję mieszkaniowo - usługową (część działek) oraz mieszkaniową (część działek).

Od strony południowej i wschodniej teren, który obejmuje zadanie konkursowe graniczy z działkami objętymi programem Natura 2000.

# Nazwa i inwestor przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie: Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie

Działki nr 18/1 i 19/1 obr. 003 Karlino przy drodze wojewódzkiej nr 163

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

# Mapa terenu przedsięwzięcia

OBSZAR OBJĘTY PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

# 4. Zadanie konkursowe

Zadaniem Uczestników konkursu jest opracowanie projektu wraz z koncepcją ekspozycji przestrzenno – plastycznej Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie Centrum Nauki i Techniki ENERGIA dla całego terenu działek ewidencyjnych nr 18/1 i 19/1 obr. 003 Karlino, z zachowaniem poniższych wymagań.

Wymagania mające dla Organizatora konkursu istotne znaczenie zostały oznaczone jako obligatoryjne i powinny być uwzględnione przez Uczestnika konkursu w pierwszej kolejności. Pozostałe wymagania mają charakter nieobowiązkowy, wyrażają preferencje inwestora przedsięwzięcia, co do poszczególnych kwestii użytkowych.

A. Zagospodarowanie terenu

- zachowanie (w miarę możliwości) istniejącej topografii terenu i przylegających obszarów

B. Zespoły tematyczne

Część opracowania: scenariusz ekspozycji:

- Zespół tematyczny nr 1: PROBLEMATYKA GEOLOGICZNA

  - Zagadnienia ekspozycyjne:

    - Ziemia jako system.

    - Zasada uniformitaryzmu (teraźniejszość jest kluczem do przeszłości).

    - Dzieje Ziemi - zegar geologiczny jako motyw przewodni w postaci ścieżki prowadzącej przez cały budynek;

    - Podstawowe procesy geologiczne.

    - Zmiany kierunkowe w historii Ziemi

    - Natura i pochodzenie skał .

    - Główne cykle geochemiczne.

    - Teoria tektoniki płyt litosfery i główne jednostki tektoniczne Ziemi.

    - Epoka lodowca w Europie i w Polsce.

    - Praktyczne rozpoznawanie minerałów, skał i skamieniałości

    - Rekonstrukcje różnych środowisk życia w dziejach Ziemi (sztafaż); lokalizacja rekonstrukcji skorelowana przestrzennie z modelami typowych okazów fauny i flory w ujęciu chronologicznym oraz ekspozycją skamieniałości.

    - Wielkowymiarowe modele skamieniałości organizmów roślinnych i zwierzęcych; lokalizacja skamieniałości skoordynowana przestrzennie z dziejami Ziemi (zegarem geologicznym).

  - Atrakcje dodatkowe:

    - Ścianki wspinaczkowe

    - Jaskinie tematyczne

- Zespół tematyczny nr 2: WŁAŚCIWOŚCI ENERGII  I HISTORIA JEJ WYKORZYSTAMNIA  PRZEZ CZŁOWIEKA

  - Zagadnienia ekspozycyjne:

    - Formy energii

      - Energia mechaniczna:

      - Energia cieplna:

      - Energia elektryczna:

      - Energia chemiczna:

      - Energia jądrowa:

    - Przetwarzanie form energii)

      - Przetwarzanie energii chemicznej w energię cieplną: reakcja egzotermiczna, spalanie

      - Przetwarzanie energii chemicznej w energię elektryczną: procesy zachodzące w ogniwach paliwowych;

      - Przetwarzanie energii cieplnej w energię mechaniczną: cykl Carnota

      - Przetwarzanie energii cieplnej w energię elektryczną: zjawisko Seebecka               i termopara

      - Przetwarzanie energii mechanicznej w energię elektryczną: indukcja elektromagnetyczna

    - Historia wykorzystania różnych form energii przez człowieka

      - Wykorzystanie energii słonecznej: wytwarzanie żywności ( fotosynteza roślin )

      - Wykorzystanie energii cieplnej: ogrzewanie, obrona, przetwarzanie żywności, technika materiałowa i produkcja narzędzi;

      - Wykorzystanie energii chemicznej: technika wojenna; technika materiałowa i produkcja narzędzi

- Zespół tematyczny nr 3:

  - Zagadnienia ekspozycyjne:

    - Proces powstawania kopalnych surowców energetycznych

      - Węgiel kamienny:

- flora i fauna Karbonu

- procesy prowadzące do powstania węgla kamiennego

- właściwości węgla kamiennego

- formy występowania złóż i metody eksploatacji

- górnictwo węgla kamiennego i jego oddziaływanie na środowisko

      - Węgiel brunatny:

- flora i fauna Kenozoiku

- procesy prowadzące do powstania węgla brunatnego

- właściwości węgla brunatnego

- formy występowania złóż i metody eksploatacji

- górnictwo węgla brunatnego i wpływ na środowisko

      - Ropa naftowa:

- teoria nieorganicznego pochodzenia ropy

- teoria organicznego pochodzenia ropy

- właściwości ropy naftowej

- formy występowania złóż i metody eksploatacji

- wpływ na środowisko górnictwa ropy naftowej

      - Gaz ziemny:

- teoria pochodzenia gazu ziemnego

- właściwości

- formy występowania złóż

- gaz łupkowy – nadzieja czy zagrożenie?

- Zespół tematyczny nr 4:

    - Wykorzystanie energii chemicznej kopalnych surowców energetycznych:

      - Przetwarzanie energii chemicznej paliw w energię cieplną: spalanie

      - Przetwarzanie energii chemicznej zawartej w kopalnych surowcach energetycznych w energię chemiczną paliw

      - Przetwarzanie energii chemicznej paliw na energię mechaniczną:

        - Silniki cieplne:

        - Silniki objętościowe: silnik parowy, silniki spalinowe tłokowe,

        - Silnik przepływowe: turbina parowa, turbina gazowa

      - Przetwarzanie energii chemicznej paliw na energię elektryczną:

        - Elektrownie spalające  paliwa powstałe z kopalnych surowców energetycznych

- Zespól tematvczny nr 5:

  - Zagadnienia ekspozycyjne:

    - Wykorzystanie energii  mechanicznej wód:

      - Przetwarzanie energii mechanicznej wód płynących na energię elektryczną

        - Klasyczna elektrownia wodna ( koło podsiębierne, nasiębierne, turbina Peltona, Kaplana, Francisa)

        - Elektrownia pływowa ( przykłady na świecie)

        - Elektrownia falowa:

- elektrownia pneumatyczna

- elektrownia mechaniczna ( wyporowa )

- indukcyjna

- hydrauliczna ( przelewowa )

        - Magazynowanie energii: elektrownia szczytowo-pompowa;

    - Wykorzystanie energii mechanicznej wiatru:

      - Elektrownie wiatrowe

        - Turbina bębnowa

        - Turbina Karuzelowa

        - Turbina rotorowa

        - Turbina Darrieusa

        - Turbina typu tornado

    - Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego:

      - Przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię chemiczną: fotosynteza;

      - Przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię cieplną: konwersja fototermiczna:

        - Konwersja fototermiczna pasywna: instalacje do pasywnego ogrzewania budynków;

        - Konwersja fototermiczna aktywna: kolektory słoneczne;

      - Przetwarzanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną:

        - Ogniowo fotowoltaiczne

        - Elektownie słoneczne:

- CRS ( central receiver system )

- DSS ( distributed solar system )

- Wieża słoneczna

    - Wykorzystanie energii jądrowej i termojądrowej:

      - Przetwarzanie energii jądrowej w energię cieplną i promieniowanie: reaktor jądrowy

      - Przetwarzanie energii jądrowej w energię elektryczną: elektrownia jądrowa

      - Przetwarzanie energii jądrowej w energię mechaniczną: napęd jądrowy

      - Synteza termojądrowa i jej perspektywy zastosowania w pozyskiwaniu energii

      - Energia jądrowa – zagrożenie czy ulga dla środowiska i człowieka.

    - Wykorzystanie energii cieplnej skorupy ziemskiej:  :

      - Ciepłownia geotermalna

      - Elektrownia geotermalna

    - Wykorzystanie alternatywnych odnawialnych źródeł energii: produkcja paliw

      - Wykorzystanie energii chemicznej biomasy:

        - Wykorzystanie energii chemicznej drewna:

        - Wykorzystanie energii chemicznej łodyg roślin i odpadów produkcji rolniczej takich jak: wysłodki i wytłoki;

        - Wykorzystanie energii chemicznej olei roślinnych i tłuszczy zwierzęcych;

        - Wykorzystanie energii chemicznej odchodów zwierząt:

        - Wykorzystanie energii chemicznej osadów ściekowych:

      - Wykorzystanie energii  chemicznej biogazu pozyskiwanego z biomasy;

      - Wykorzystanie energii  chemicznej metanolu, etanolu i  innych alkoholi pozyskiwanych z biomasy;

- Zespól tematvczny nr 6:

  - Sala audytoryjna

  - Pojemność: 150 widzów

  - Warunki ekspozycji: oświetlenie światłem dziennym;

  - Dziedziniec pod widowisko plenerowe:

  - Rodzaj ekspozycji: fabularyzowane widowisko plenerowe ilustrujące erupcję szybu Daszewo II z 1980r. z wymaganym elementem pochodni płonącego szybu o wysokości nie mniejszej niż 18.0m

Opracowanie powinno obejmować również:

- centrum zabaw dla dzieci (plac zabaw na zewnątrz)

- ścieżki edukacyjne

Obiekt powinien być samowystarczalny pod względem energetycznym i cieplnym (ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, turbiny wiatrowe i inne, które mogą stanowić element ekspozycji).

C. Sposób udostępniania i ekspozycja

Projektowany obiekt winien być dostosowany do:

- ekspozycji wystaw stałych i czasowych

- zwiedzania z przewodnikiem

- zwiedzania samodzielnego

- zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych

- ekspozycji materiałów informacyjnych i edukacyjnych

- utworzenia sklepu dla odwiedzających

D. Bezpieczeństwo

Wszystkie urządzenia przewidziane dla projektowanego Centrum Nauki i Techniki ENERGIA muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wszystkie niezbędne atesty wytrzymałościowe.

E. Koszt budowy

Maksymalny planowany łączny koszt wykonania obiektu realizowanego w oparciu o pracę konkursową nie powinien przekroczyć kwoty brutto 60 mln zł. Powyższy koszt obejmuje całkowity koszt robót budowlanych związanych z realizacją obiektu / obiektów wykonanych na podstawie projektu opracowanego w wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego po rozstrzygnięciu konkursu.

F. Wytyczne ochrony środowiska

W zakresie ochrony środowiska budowę Kompleksu należy rozpatrywać w dwóch zasadniczych aspektach: 1) jako przedsięwzięcie, którego budowa i eksploatacja będzie oddziaływać na środowisko, 2) jako obiekt, który będzie podlegał oddziaływaniom środowiskowych warunków zewnętrznych. Położenie planowanego obiektu – na terenie pofałdowanym powoduje, że priorytetowym zagadnieniem jest ochrona powierzchni ziemi, warunków geologicznych, hydrogeologicznych i ochrona zieleni.

Należy uwzględnić, że prawdopodobnie przekraczane są dopuszczalne normy zanieczyszczeń powietrza w obrębie pasa drogowego i dążyć do rozwiązań przestrzennych ograniczających ich negatywny wpływ na obiekt i jego bezpośrednie otoczenie.

Ze względu na rangę miejsca w krajobrazie i środowisku przyrodniczym należy dążyć do zachowania jak największej ilości zieleni.

G. Wytyczne co do zieleni

Organizator konkursu nie zapewnia inwentaryzacji zieleni. Uczestnik konkursu zobowiązany jest samodzielnie ustalić wymagania terenu co istniejącej zieleni w czasie wizji lokalnej działki.

H. Wytyczne komunikacyjne

Rozwiązania konkursowe powinny uwzględniać następujące uwarunkowania komunikacji i transportu:

- ze względu na kluczowe znaczenie drogi wojewódzkiej nr 163 w systemie transportu nie mogą ulec pogorszeniu warunki ruchu na tej trasie;

- projektowanie dróg wewnętrznych i dojazdu dla obsługi powinno uwzględniać charakter obiektu i powiązania funkcjonalne z planowany obiektem Centrum Nauki i Techniki ENERGIA

- parkingi dla autokarów powinny zostać zaprojektowane rozdzielnie z parkingami dla samochodów osobowych i w sposób ułatwiający przemieszczanie się dużych grup dzieci i młodzieży do Kompleksu;

- należy zapewnić dogodne powiązania przystanków transportu publicznego i autokarów z Kompleksem, muszą one spełniać wymogi obsługi ruchu osób niepełnosprawnych;

- należy przewidzieć system ścieżek rowerowych, a w ramach Kompleksu parkingi dla rowerów.

I. Wytyczne akustyczne

W całym obszarze Kompleksu należy uwzględnić złe warunki klimatu akustycznego i dążyć do:

- rozplanowania otoczenia obiektu (przestrzeni zewnętrznych) tak, aby hałas komunikacyjny z drogi wojewódzkiej nr 163 nie powodował nieakceptowalnego dyskomfortu dla osób przebywających w Centrum Nauki i Techniki, w szczególności w sali audytoryjnej (Zespół tematyczny nr 6)

- stosowania rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, maksymalnie ograniczających przenikanie zewnętrznego hałasu do wewnętrznych przestrzeni Centrum Nauki i Techniki;

- projektowany obiekt jeżeli zostanie zlokalizowany w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 163 i może być poddany silnym działaniom hałasu, w związku z czym należy przewidzieć odpowiednie izolacje akustyczne.

J. Wytyczne przeciwpożarowe

Centrum Nauki i Techniki ENERGIA powinien zostać zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i Polskimi Normami. W przypadku braku odpowiednich Polskich Norm należy zastosować  wytyczne i normy stosowane powszechnie w innych krajach Unii Europejskiej.

# Założenia funkcjonalno – użytkowe

1. ZAWARTOŚĆ KONCEPCJI

Projekt koncepcyjny powinien być wykonany w odpowiedniej skali, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Opis zawartości koncepcji został przedstawiony w Regulaminie konkursu.

2. OPIS OGÓLNY

Kompleks działek nr 18/1 i 19/1 obr. 003 Karlino przewidziany został pod budowę Centrum Nauki i Techniki ENERGIA.

Miejsce przeznaczone pod lokalizację Centrum Nauki i Techniki ENERGIA, zwanego dalej Centrum, znajduje się w obszarze położonym w miejscowości Karlino, gmina Karlino (liczba mieszkańców wynosi ok. 9300 osób) i stanowi działkę ewidencyjną o 18/1 i 19/1 obr. 003 Karlino o łącznej powierzchni 7,75 ha. Teren jest niezabudowany i częściowo porośnięty drzewami oraz krzewami.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU- URBANISTYKA

3.1. Położenie:

Położenie planowanego terenu Centrum:

- pomiędzy drogą wojewódzką nr 163, a drogą gminną prowadzącą do miejscowości Witolub

- teren graniczy działkami rolnymi oraz działką zabudowaną budynkiem wielorodzinnym

Projektując Centrum i wszystkie jego obiekty należy przyjąć jego najbardziej optymalne położenie.

3.2. W ramach Kompleksu należy przewidzieć:

- parking samochodowy na ok. 0,5 mln turystów rocznie w tym dla osób niepełnosprawnych w odpowiedniej liczbie,

- parking dla autokarów,

- parking dla rowerów i motocykli,

- uwzględnić budowę dróg dojazdowych, ewakuacyjnych (w tym dojść i wyjść),

- zróżnicowane oświetlenie.

Należy przewidzieć organizację ruchu pojazdów samochodowych i autokarów (wjazdy i wyjazdy z parkingów, podjazdy do strefy bezpośrednio przyległej do budynków administracyjno-technicznych w celu umożliwienia dostaw sprzętu, urządzeń, sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego itp.), dojazdu karetek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto oprócz ww. funkcji należałoby uwzględnić budowę przyłączy energetycznych, sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłączy telekomunikacyjnych.

4. KOMPLEKS I JEGO FUNKCJE

4.1. Uwagi ogólne.

Projekt winien przewidywać wielofunkcyjność Centrum dla wszystkich grup społecznych i wiekowych oraz spełniać oczekiwania zarówno dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin, a także szkół i innych grup zorganizowanych.

Centrum dzięki przyjętej estetyce i szerokiemu zakresowi form edukacyjnych powinno stanowić atrakcję dla mieszkańców Karlina i przybywających turystów.

Bryła obiektu powinna, w miarę możliwości, zapewniać swobodny widok na Centrum i krajobraz z każdego zespołu tematycznego. Proponowany kształt budynku powinien być korzystnym połączeniem wymogów architektonicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Przy konstrukcji dachu budynków Centrum należy uwzględnić urządzenia solarne odzyskujące energię cieplną wykorzystywaną później do ogrzewania i produkcji energii elektrycznej.

Cały obiekt powinien być samowystarczalny energetycznie. Należy uwzględnić możliwość montażu mikroturbiny wiatrowej.

W Centrum powinna znaleźć się również strefa: administracyjna i kawiarnia. Należy uwzględnić miejsca z systemem kontroli i kasami oraz zaplecze konferencyjno – edukacyjne w postaci dwóch sal: jedna sama dla 100 osób oraz jedna sala dla 50 osób z możliwością łączenia i biblioteka multimedialna.

Na terenie objętym planowaną inwestycją należy uwzględnić miejsce pod gastronomię.

Funkcje Centrum powinny być podzielone w obszary. Funkcje Centrum powinny być podzielone w obszary tak zaprojektowane, by możliwe było ich realizowanie etap po etapie bez potrzeby dłuższego wyłączania z użytku już zrealizowanych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych Centrum.

5. KOSZTY BUDOWY I EKSPLOATACJI

Wykonawca powinien podać szacunkowy koszt wykonania Centrum z infrastrukturą towarzyszącą według podanych wytycznych.

Przy doborze urządzeń i wyposażenia obiektu należy dobierać rozwiązania najkorzystniejsze ekonomicznie, tj. nie należy kierować się wyłącznie kosztem zakupu urządzeń i wyposażenia, ale również kosztami ich eksploatacji i serwisu w dłuższym okresie.

Istotnym z punktu widzenia Zamawiającego jest minimalizacja kosztów eksploatacji obiektu. Na etapie projektu koncepcyjnego należy określić przybliżone koszty eksploatacji Centrum w zależności od przyjętych rozwiązań technicznych.

Dokumentacja techniczna powinna być tak wykonana, żeby możliwe było realizowanie budowy Centrum etapami bez uszczerbku dla jego podstawowej funkcji użytkowej.

Podany przez Zamawiającego w Regulaminie konkursu maksymalny koszt budowy obiektów Centrum może nie obejmować:

- zewnętrznego uzbrojenia terenu, obiektów ruchu drogowego, sygnalizacji oświetlenia,

- doprowadzenia mediów (woda, kanalizacja, prąd, gaz) - do granicy działki.

W części opisowej koncepcji należy podać:

- wielkość obiektu / obiektów Centrum (powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa całkowita, kubatura);

- koszt inwestycyjny – kosztorys wskaźnikowy opracowany na podstawie załączonych wytycznych;

- koszt eksploatacyjny Centrum

- zapotrzebowanie energetyczne Centrum (dzienne zużycie energii elektrycznej, ciepła, wody i ilość odprowadzanych ścieków).

6. BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie urządzenia, które będą zamontowane na terenie Centrum muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i posiadać wszystkie niezbędne atesty wytrzymałościowe, opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ”Prawo Budowlane” (Dz.U.06.156.1118 j.t. z póżn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków     technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1541 ),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461 ).

W zakresie wyposażenia obiektu w instalacje powinny być wymienione jako niezbędne następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych obiektu wg wymagań i przepisów,

- instalacja wentylacji mechanicznej i wentylacji oddymiającej,

- instalacja tryskaczowa dla części obiektu (dotyczy szczególnie części gastronomicznej),

- instalacja DSO (Dźwiękowy System Ostrzegawczy) dla całego Centrum,

- instalacja SAP (Instalacja alarmowo-pożarowa) dla całego Centrum.

Powyższe instalacje powinny być opracowane i ujęte w założeniach projektowych na etapie koncepcji Centrum Nauki i Techniki ENERGIA, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla tego typu obiektu, w przypadku kiedy powyższe instalacje nie są wymagane dla całości obiektu winny być zaprojektowane dla tych części kompleksu które tego wymagają i wpłyną w sposób efektywny na zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z Centrum.

Należy również w opracowanej koncepcji Centrum Nauki i Techniki Energia przewidzieć zniesienie wszelkich barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych: podjazdy dla wózków, toalety dla kobiet i mężczyzn z poręczami i uchwytami dla osób niepełnosprawnych z pełnym wyposażeniem, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych umożliwiające bezpieczny wjazd na teren obiektu z parkingu, opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w powyższym zakresie.

7. ODSTĘPSTWA

Dopuszcza się możliwość rozbudowy Centrum Nauki i Techniki ENERGIA o dodatkowe elementy, które wpłyną na jego uatrakcyjnienie i zwiększą jego dochodowość. Przy ewentualnej rozbudowie należy wziąć pod uwagę: granicę działki budowlanej, możliwości projektowe, rentowność inwestycji, koszty utrzymania obiektu, przeznaczone środki finansowe itp. Ostateczna forma koncepcji stanowić będzie podstawę do dyskusji i sprecyzowania przed przystąpieniem do prac projektowych.

10. INFORMACJE DODATKOWE. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE I TEKSTOWE – Materiały informacyjne konkursu dostępne elektronicznie (płyta CD/DVD).

# Załącznik - Podkład mapowy: mapa zasadnicza w skali 1:2000

# Załącznik - Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych będą uzyskane po wyborze koncepcji, z której wynikać będą parametry projektowanego obiektu.