SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Rozdział I	Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami

Rozdział II:	Wzór umowy

Rozdział III:	Dokumentacja projektowa, dodatkowe informacje, lista załączników

Zatwierdził

Karlino, maj 2013r.

instrukcja dla wykonawców

„Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej: PZP.”

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

1.	Zamawiający

# 1.1.	Dane kontaktowe

# Gmina Karlino

REGON: 330920457

NIP: 672-20-35-436

Adres: Plac Jana Pawła II 6, 78-230 KARLINO

Strona internetowa: www.karlino.pl

1.2.	Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na wskazany powyżej adres.

2.	Oznaczenie postępowania

2.1.	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GP.271.4.2013.RF

2.2.	Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3.	Tryb postępowania

3.1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej określonej w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3.2.	Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.1.

4.	Przedmiot zamówienia

4.1.	Nazwa zamówienia: „Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej 
w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

  - Kody CPV:

45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi

37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót zgodnie

z dokumentacją projektową, w tym m.in.:

4.3.1 Wykonanie robót murowych w tym:

- Rozebranie ścian,

- Stemplowanie zagrożonych ścian,

- Wykonanie przesklepień otworów,

- Wykonanie podciągów i wieńców,

- Wykucie otworów w murze,

- Wykonanie ścianki działowej z luksferów,

- Rozebranie elementów konstrukcji betonowych,

- Wykonanie ślepych otworów,

- Osadzenie kotew wklejanych,

- Przygotowanie i montaż zbrojenia,

- Wykonanie deskowania konstrukcji płyty stropowej,

- Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych,

- Wykucie z muru podokienników drewnianych,

- Obsadzenie prefabrykowanych podokienników,

- Zamurowanie przebić w ścianach,

- Wywóz i utylizacja gruzu,

4.3.2 Wykonanie ścianek działowych, sufitów i obudów z płyt g-k, sufitów modułowych w tym:

- Wykonanie stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie pojedynczym podwieszanym z kształtowników metalowych,

- Wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym,

- Wykonanie obudów konstrukcyjnych płytami g-k na rusztach metalowych pojedynczych słupów,

- Wykonanie okładzin z płyt g-k pojedynczych nastropowych nad pomieszczeniem 111,

- Wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,

4.3.3 Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego trybun, w tym:

- Rozebranie pozostawionego deskowania konstrukcji betonowej widowni,

- Czyszczenie strumieniem ciernym na sucho powierzchni,

- Zabezpieczenie p.poż. połączenia elementów prefabrykowanych trybun wełną mineralną za pomocą masy ognioochronnej,

- Przymocowanie połaci z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu,

- Wykonanie wyprawy z farby,

- Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych masą silikonową,

- Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych wełną mineralna grubości 10 cm,

4.3.4 Wykonanie tynków, okładzin wewnętrznych i malowania, w tym:

- Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych ręcznie na ścianach i słupach,

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,

- Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych,

- Uzupełnienie tynków zwykłych z zaprawy cementowo-wapiennej,

- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych,

- Wykonanie zaprawiania bruzd,

- Wykonanie uzupełnienia spoinowania silikonów w narożnikach wewnętrznych,

- Wykonanie licowania ścian płytkami,

- Osadzenie listew wykończeniowych przy licowaniu ścian w pomieszczeniach mokrych,

- Wykonanie okładzin z tworzyw sztucznych z wykładzin PVC- wykładziny homogeniczne,

- Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych,

- Wykonanie gładzi wewnętrznej z gipsu szpachlowanego wraz ze szlifowaniem,

- Wykonanie dwukrotnego malowania farbą pomieszczeń wewnętrznych w budynku wraz z dwukrotnym szpachlowaniem,

- Wykonanie malowania farbą z jednoczesnym gruntowaniem ścian,

4.3.5 Wykonanie podłóg i posadzek, w tym:

- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej,

- Wykonanie napraw posadzek cementowych z zatarciem na gładko,

- Wykonanie uzupełnienia posadzek z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju,

- Wykonanie posadzek z płytek terakotowych układanych metodą zwykłą,

- Wykonanie cokolików z płytek,

- Wykonanie okładzin schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm,

- Wykonanie gruntowania posadzek z preparatami,

- Wykonanie warstw wyrównujących i wygładzających z zaprawy samopoziomującej,

- Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC heterogenicznych z cokolikiem wywijanym na ścianę,

- Wykonanie okładzin schodowych z wykładziny rulonowej,

- Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC homogenicznej,

- Wykonanie posadzek z wykładzin tekstylnych klejonych do podkładu,

- Wykonanie podłóg drewnianych pomieszczenia squash (dopuszcza sie zastosowanie podłogi litej drewnianej na legarowaniu, odchodzi się od wymogu spełnienia warunku krzywej ugięcia W500),

- Wykonanie podłogi sportowej areny głównej (dopuszcza sie zastosowanie podłogi litej drewnianej na legarowaniu, odchodzi się od wymogu spełnienia warunku krzywej ugięcia W500, podłoga musi posiadać certyfikat PZKosz),

- Wykonanie gruntowania podłoża pod powłoki hydroizolacyjne,

4.3.6 Dostawa i montaż stolarki i ślusarki drzwiowej, w tym:

- Dostawa i montaż ościeżnic stalowych drzwi wewnętrznych wraz z montażem,

- Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych zgodnie z projektem,

- Dostawa i montaż ościeżnic drewnianych,

- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych przesuwnych,

- Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych szkolnych szkłem bezpiecznym,

- Wykonanie ścianek i przegród płycinowych,

- Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych przeciwpożarowych,

- Dostawa i montaż skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą i samozamykaczem przeciwpożarowych,

- Dostawa i montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych,

- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z wypełnieniem poliwęglanowym,

- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych oszklonych,

- Dostawa i montaż naświetli aluminiowych wewnętrznych szklonych szkłem bezpiecznym,

- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych panelami izolacyjnymi,

- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych z panelem izolacyjnym szklonym wraz z samozamykaczem,

- Dostawa i montaż bramy aluminiowej ocieplonej segmentowej z naświetlem podnoszona elektrycznie,

- Dostawa i montaż naświetli aluminiowych,

- Dostawa i montaż okien aluminiowych podawczych,

- Dostawa i montaż ścianek aluminiowych oszklonych (demontaż i montaż ścianki z drzwiami do pomieszczenia 112)

- Dostawa i montaż wewnętrznych drzwi aluminiowych w klasie przeciwpożarowej z samozamykaczem i drążkiem antypanicznym,

- Dostawa i montaż drzwi aluminiowych przeciwpożarowych szklonych na budowie,

- Dostawa i montaż bramy rolowanej przeciwpożarowej z kompletem sterowania,

- Dostawa i montaż ścianek aluminiowych przeciwpożarowych z podnoszonym oknem, szklenie na budowie,

4.3.7 Roboty kowalsko-ślusarskie, w tym:

- Dostawa i montaż balustrad schodów ze stali nierdzewnej,

- Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem okładziną,

- Dostawa i montaż furtek ze stali nierdzewnej z wypełnieniem okładziną wraz z uchwytem antypanicznym,

- Dostawa i montaż balustrady galerii ze szkła bezpiecznego,

- Dostawa i montaż balustrady tarasu z wypełnieniem płytkami betonowymi,

- Dostawa montaż pochwytów ze stali nierdzewnej,

- Dostawa i montaż poręczy ze stali nierdzewnej na słupkach stalowych,

- Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł (dostarczenie i obsadzenie belek stalowych) w szybie windowym,

- Dostawa i montaż wycieraczki aluminiowej z wkładem tekstylnym,

- Wykonanie obudowy słupów ze stali nierdzewnej,

- Dostawa i montaż konstrukcji zawieszeń daszka wejścia głównego,

- Dostawa konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej,

- Dostawa i montaż zadaszenia ze szkła hartowanego warstwowego,

- Dostawa i montaż świetlików łamanych,

- Wykonanie uszczelnień agregatów rooftop do konstrukcji dachu,

4.3.8 Wyposażenie w elementy sanitarne oraz wyposażenie budowlane, w tym:

- Dostawa i montaż siatki ochronnej na okna,

- Dostawa i montaż rolet tekstylnych z napędem i bez napędu,

- Dostawa i montaż poręczy do umywalek,

- Dostawa i montaż poręczy łukowych stojących,

- Dostawa i montaż luster uchylnych,

- Dostawa i montaż windy towarowo-osobowej o udźwigu 3000 kg

- Dostawa i montaż zasłonek do natrysków z drążkami,

4.3.9 Elementy zagospodarowania terenu, w tym:

- Demontaż ogrodzenia terenu w celu umieszczenia dwóch bram,

- Wykonanie cokołów z cegły klinkierowej pod montaż bram ogrodzeniowych,

- Dostawa i montaż furtek,

- Dostawa i montaż furtek,

- Dostawa i montaż bramy,

- Dostawa i montaż ławki gospodarczej,

- Dostawa i montaż ławek stalowych z oparciem,

- Dostawa i montaż koszy na odpadki,

- Wykonanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej,

- Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie,

- Wykonanie trawnika z rolki,

- Wykonanie nasadzeń drzew o wysokości min 2 m zgodnie z projektem zieleni 
i małej architektury,

- Dokończenie połaci dachowej wiaty śmietnikowej,

- Wykonanie pokrycia dachów blacho dachówką powlekaną (wiata śmietnikowa),

- Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej (wiata śmietnikowa),

- Dostawa i montaż wrót stalowych ażurowych (wiata śmietnikowa),

4.3.10 Wykonanie robót instalacyjnych gazowych, w tym:

- Wykonanie rurociągów w instalacjach gazowych stalowych spawanych,

- Dostawa i montaż zaworów kulowych gazowych przelotowych,

- Dostawa i montaż filtrów siatkowych gazowych przelotowych,

- Wykonanie prób instalacji gazowej,

- Dostawa i montaż zaworu samozamykającego,

- Dostawa i montaż szafki gazowej dla głowicy,

- Wykonanie układów zabezpieczających do gazu,

- Dostawa i montaż detektora gazów,

- Dostawa i montaż modułu alarmowego,

- Dostawa i montaż lampy ostrzegawczej oraz syreny,

- Dostawa i montaż gazowych promienników o mocy grzewczej 42 kW,

- Dostawa i montaż układów sterowania i regulacji pracy promienników,

- Uruchomienie ogrzewania promiennikami gazowymi,

- Malowanie rur stalowych,

- Wykonanie przegród ogniowych dla rur gazowych,

4.3.11 Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, w tym:

- Wykonanie rurociągów ocynkowanych o połączeniach zaciskanych,

- Wykonanie izolacji otulinami jednowarstwowymi,

- Dostawa i montaż zaworów kulowych z połączeniami gwintowanymi,

- Dostawa i montaż zaworów trójdrogowych z siłownikiem,

- Wykonanie różnicowych regulatorów ciśnienia z odwodnieniem,

- Dostawa i montaż pomp obiegowych,

- Wykonanie i montaż „baypass” z podłączeniem do nagrzewnic centrali wentylacyjnych, wykonanie punktu stałego na rurociągach,

- Demontaż i powtórny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego w pomieszczeniu,

4.3.12 Wykonanie instalacji wentylacji, w tym:

- Dostawa i montaż central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z nagrzewnicą wodną, wymiennikiem obrotowym i panelem sterującym,

- Dostawa i montaż central nawiewno-wywiewnych z nagrzewnica elektryczną, wymiennikiem krzyżowym i panelem sterowania,

- Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej,

- Wykonanie przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej,

- Wykonanie przewodów elastycznych izolowanych do galanterii wentylacyjnej,

- Dostawa i montaż przepustnic wielopłaszczowych stalowych,

- Dostawa i montaż nawiewników sufitowych,

- Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych nawiewnych,

- Dostawa i montaż kratek wentylacyjnych wyciągowych,

- Dostawa i montaż skrzynek rozprężnych,

- Dostawa i montaż zaworów transferowych,

- Dostawa i montaż okapów wentylacyjnych wyciągowo-nawiewnych z filtrem,

- Dostawa i montaż czerpni i wyrzutni,

- Dostawa i montaż wyrzutni dachowych kołowych,

- Dostawa i montaż ramki z siatką na wylocie tłumika,

- Dostawa i montaż podstawy dachowej stalowej kołowej w układach kanałowych,

- Dostawa i montaż tłumików akustycznych rurowych,

- Dostawa i montaż wentylatorów kanałowych,

- Dostawa i montaż króćców amortyzacyjnych,

- Wykonanie obudowy ognioodpornej kanałów między stropem parteru i piętra,

- Wykonanie regulacji urządzeń i systemu, uruchomienie i pomiary rozpływu powietrza,

- Wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym,

4.3.13 Wykonanie instalacji klimatyzacji, w tym:

- Dostawa i montaż jednostek zewnętrznych o mocy 15,5 kW oraz jednostek wewnętrznych wraz z wyposażeniem i sterowaniem,

- Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych,

- Wykonanie próby szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu,

- Uruchomienie instalacji,

- Wykonanie rurociągów z PVC jako instalacja skroplin z klimatyzacji,

- Dostawa i montaż jednostek kasetonowych chłodzących,

- Wykonanie rurociągów kanalizacyjnych skroplin,

- Podłączenie jednostek chłodzących do instalacji freonowej,

- Napełnienie instalacji freonem,

- Dostawa i montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW,

- Wykonanie przewodów kabelkowych,

- Dostawa i montaż aparatów elektrycznych,

- Badanie linii kablowej,

4.3.14 Wykonanie robót instalacyjnych p.poż., w tym:

- Demontaż wraz z przeniesieniem i powtórnym montażem hydrantów oraz przedłużenie rurarzu,

- Wykonanie prób szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych,

- Montaż hydrantów wewnętrznych wraz z wyposażeniem

- Wykonanie przegród ogniowych dla rur,

4.3.15 Wykonanie robót na instalacji wody zimnej i ciepłej, w tym:

- Wykonanie rurociągów z rur,

- Wykonanie podejść dopływowych do baterii i spłuczek ustępowych,

- Wykonanie prób szczelności instalacji wodnej,

- Wykonanie otuliny z pianki polietylenowej powlekanej folią,

4.3.16 Wykonanie instalacji armatury czerpalnej, w tym:

- Dostawa i montaż zaworów czerpalnych ze złączka do węża,

- Montaż zaworków kątowych,

- Dostawa i montaż baterii umywalkowych, baterii zlewozmywakowych, baterii natryskowych termostatycznych czasowych podtynkowych,

- Dostawa i montaż drzwi prysznicowych,

- Dostawa i montaż dozowników mydła w płynie na fotokomórkę,

- Dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy,

- Dostawa i montaż luster,

- Dostawa i montaż uchwytów umywalkowych dla niepełnosprawnych,

- Dostawa i montaż uchwytów poziomych dla niepełnosprawnych,

- Dostawa i montaż siedzisk prysznicowych dla osób niepełnosprawnych,

- Dostawa i montaż dozowników papieru ręcznikowego na fotokomórkę,

- Dostawa i montaż suszarek automatycznych w pomieszczeniach prysznicowych,

4.3.17 Wykonanie węzłów pomiarowych zużycia wody w tym:

- Wycięcie części zabudowy licowanej glazurą i odtworzenie dla węzła pomiarowego,

- Wstawienie wodomierzy,

- Wykonanie drzwiczek rewizyjnych,

- Odcięcie i zaślepienie rur C.C.W,

- Demontaż rurociągu,

4.3.18 Wykonanie robót związanych z instalacją kanalizacji sanitarnej, w tym:

- Rozbiórka posadzek betonowych,

- Wykonanie wykopów nieumocnionych o ścianach pionowych wykonywanych wewnątrz budynku,

- Wykonanie rurociągów PVC kanalizacyjnych,

- Wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowych,

- Wykonanie izolacji cieplnych przeciwdźwiękowych z płyt styropianowych poziomych,

- Wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej,

- Wykonanie rurociągów z PVC na ścianach w budynkach na połączenia wciskowe,

- Wykonanie podejść odpływowych z PVC,

- Wykonanie zaworów napowietrzających o połączeniach wciskowych,

- Wykonanie czyszczaków kanalizacyjnych o połączeniach wciskowych,

- Wykonanie rurociągów skroplin z tworzyw sztucznych,

- Dokonanie przeróbek w stropie,

- Wstawienie trójnika z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi,

4.3.19 Wykonanie robót instalacyjnych przyborów sanitarnych, w tym:

- Dostawa i montaż syfonów zlewozmywakowych pojedynczych i podwójnych,

- Dostawa i montaż syfonów pisuarowych z tworzywa sztucznego,

- Dostawa i montaż zlewozmywaków z blachy nierdzewnej i zlewów z blachy nierdzewnej,

- Dostawa i montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym,

- Dostawa i montaż pół-postumentów porcelanowych do umywalek,

- Dostawa i montaż umywalek dla niepełnosprawnych pojedynczych porcelanowych,

- Dostawa i montaż wanienek do mycia nóg,

- Dostawa i montaż elementów montażowych do miski ustępowej,

- Dostawa i montaż ustępów oraz urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,

- Dostawa i montaż pisuarów oraz urządzeń sanitarnych na elemencie montażowym,

- Dostawa i montaż przycisków do spłuczek podtynkowych,

- Dostawa i montaż armatury spłukującej pisuary sterowanej podczerwienią zasilana baterią,

- Dostawa i montaż kabin natryskowych do kąpieli z szybami ze szkła hartowanego,

- Dostawa i montaż ścianek między-pisuarowych,

4.3.20 Wykonanie oświetlenia terenu, w tym:

- Wykopanie rowów dla kabli,

- Nasypanie warstwy pisaku na dnie rowu kablowego,

- Zasypanie rowów dla kabli, ułożenie rur osłonowych z PCW,

- Układanie kabli,

- Dostawa i montaż słupów oświetleniowych,

- Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,

- Montaż żarówek ulicznych typu LED mocy 20 W,

- Wykonanie przewodów uziemiających i wyrównawczych w rowie kablowym,

- Wykonanie badań i pomiarów,

4.3.21 Wykonanie robót drogowych, w tym:

- Wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- Wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi,

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,

- Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej,

- Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej,

- Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego,

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce w kolorze czerwonym,

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm w kolorze antracyt,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm kolor żółty,

- Wykonanie krawężników betonowych o wymiarach 30x15 cm,

- Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm,

- Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki betonowe,

- Wykonanie oznakowania drogowego,

- Wykonanie robót naprawczych w tym przestawienie krawężników, remont podbudowy, przestawienie obrzeży betonowych oraz miałowanie nawierzchni,

4.3.22 Wykonanie robót wodociągowych, w tym:

- Mechaniczne czyszczenie studzienek wodomierzowych,

- Osadzenie skrzynek żeliwnych do zasów z płytą podkładową pod skrzynkę,

- Wykonanie próby szczelności,

- Wykonanie dezynfekcji rurociągów sieci wodo ciągowych,

- Wykonanie płukania sieci wodociągowej,

- Wykonanie regulacji wysokości obudowy zasuw wodociągowych,

- Wykonanie oznakowania trasy rurociągu,

4.3.23 Wykonanie robót w zakresie kanałów ściekowych, w tym:

- Osadzenie włazów żeliwnych D40 na studzienkach rewizyjnych,

- Wykonanie studzienek kanalizacji sanitarnej systemowej,

- Wykonanie regulacji zwieńczeń studni rewizyjnych,

- Mechaniczne czyszczenie kanałów sanitarnych pojazdem ssąco-płuczącym

- Monitoring sieci kamerą inspekcyjną,

- Wykonanie próby szczelności

4.3.24 Wykonanie robót w zakresie kanalizacji deszczowej, w tym:

- Wykonanie wykopów pod montaż urządzeń kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie podłoży pod kanały,

- Wykonanie kanałów z rur PVC,

- Wykonanie kanałów z rur PP,

- Wykonanie czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o średnicy 160 mm dla rur spustowych i rynien,

- Dostawa i montaż kształtek z PVC jednokielichowych łączonych na wcisk,

- Wykonanie studzienek kanalizacyjnych systemowych,

- Wykonanie studzienek ulicznych betonowych,

- Ułożenie odwodnienia liniowego na podbudowie,

- Osadzenie włazów żeliwnych z teleskopem na studzienkach rewizyjnych,

- Regulacja zwieńczeń,

- Wykonanie próby szczelności kanalizacji deszczowej,

- Wykonanie obsypki kanałów deszczowych z materiałów sypkich,

4.3.25 Wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych, w tym:

- Wykonanie wewnętrznych linii zasilających i tablic rozdzielczych,

- Montaż tablic rozdzielczych,

- Montaż rozdzielnicy autocysterny,

- Wykonanie rozbudowy tablicy głównej,

- Wykonanie rozbudowy tablic rozdzielczych,

- Dostawa i montaż skrzynek licznikowych z licznikami,

- Wykonanie rozłączników/wyłączników przeciwporażeniowych w rozdzielnicach tablic,

- Wykonanie rur ochronnych z PCW,

- Wykonanie przewodów izolowanych jednożyłowych dla mostu oświetleniowego,

- Wykonanie przewodów kablowych,

- Wykonanie rowów dla kabli,

- Montaż końcówek kablowych,

- Wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtynkowych,

- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych,

- Montaż modułów awaryjnych,

- Dostawa i montaż opraw ewakuacyjnych,

- Wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia,

- Dostawa i montaż mostu szynowego do oświetlenia,

- Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb pomieszczeń bufetu,

- Wykonanie zasilania urządzeń wentylacji, sportowych, promienników, siłowni, sterowniczej awarii gazu,

- Wykonanie instalacji sterowania okien i rolet,

- Wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych, podgrzewania wpustów dachowych,

- Wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznych,

4.3.26 Wykonanie instalacji niskoprądowych, w tym:

- Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z centralą telefoniczną,

- Wykonanie instalacji wykrywania włamania,

- Wykonanie instalacji monitoringu kamerowego,

- Wykonanie instalacji oddymiania obiektu,

- Wykonanie instalacji wykrywania pożaru SAP,

4.3.27 Wykonanie instalacji iluminacji obiektu, w tym:

- Dokończenie układania kabli zasilających i rozdzielczych,

- Dokończenie rozdzielnie TOZ,

- Dostawa i montaż pozostałych projektorów wraz podłączeniem ich do zasilania,

- Dostawa i montaż opraw podziemnych,

- Wykonanie sprawdzeń instalacji zasilającej,

- Regulacja oświetlenia,

- Rozruch instalacji,

4.3.28 Wykonanie instalacji nagłośnienia, w tym:

- Dostawa, montaż i uruchomienie głośników

- Dostawa i montaż regulatorów głośnikowych z przekaźnikami priorytetu,

- Dostawa i montaż szafy metalowej 12U stojącej,

- Dostawa i montaż wyposażenia szafy,

- Dostawa i montaż odtwarzacza Cd/mp3 z tunerem FM 19”

- Dostawa i montaż wzmacniaczy o mocy 2x530W/4Ohm 19”,

- Dostawa i montaż wzmacniacza o mocy (2x240W/100V/4 strefy) 19”

- Dostawa i montaż miksera fonicznego 18/4- montowanego w blacie,

- Dostawa i montaż eliminatora sprzężeń,

- Dostawa i montaż głośnika odsłuchowego aktywnego 50W,

- Instalacja mikrofonu komentatora na podstawce z wyłącznikiem – montaż pulpitowy,

- Instalowanie mikrofonu zapowiedzi i komunikatów na podstawce z wyłącznikiem – montaż pulpitowy,

- Instalowanie odbiornika mikrofonów bezprzewodowych (montaż w szafie) mikrofon bezprzewodowy,

- Instalowanie solitera antenowego mikrofonów bezprzewodowych,

- Instalowanie anteny + wzmacniacza antenowego sygnałów mikrofonów bezprzewodowych,

- Dostawa i montaż wyposażenia szafy zasilacz 230V AC/24V DC/1A,

- Montaż przyłącza fonicznego aktywnego w skrzynce podtynkowej,

- Montaż przyłączy fonicznych głośnikowych i mikrofonowych,

- Instalowanie mikrofonów dynamicznych przewodowych,

- Dostawa i montaż statywów mikrofonowych podłogowych z wysięgnikiem,

- Dostawa i montaż kolumn głośnikowej aktywnej estradowej 500W+100W montowanej wolnostojąco na statywie,

- Dostawa kabli dla urządzeń,

- Dostawa statywów głośnikowych,

- Dostawa montaż i instalacja głośników skrzynkowych naściennych 175W/4 Ohm,

- Dostawa i montaż wzmacniacza o mocy 1020 W/100V,

- Instalowanie odbiornika mikrofonów bezprzewodowych i mikrofonu,

- Dostawa i montaż wzmacniacza kina domowego,

- Dostawa i montaż odtwarzacza DVD Blue Ray

- Instalowanie głośników skrzynkowych naściennych zestawu kina domowego,

- Dostawa telewizora LED 42” z uchwytem naściennym z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach,

- Dostawa i montaż ekranu projekcyjnego rozwijanego ręcznie o wymiarach 180x240 cm,

- Instalowanie projektora multimedialnego w konstrukcji uchwytu wraz z dostarczeniem projektora,

- Dostawa i montaż okablowania systemowego,

- Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów,

- Montaż wraz z konstrukcją skrzynek,

- Montaż uchwytów pod rury winidurowe,

- Montaż rur winidurowych,

- Wykonanie montaż przewodów w rurach kabelkowych,

- Uruchomienie strojenie sytemu, przeszkolenie personelu, wykonanie prób i sprawdzeń, strojenie systemu,

4.3.29 Wykonanie systemu paneli fotowoltaicznych na dachu hali, w tym:

- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczej poprzez dwukrotne malowanie,

- Dostawa i montaż urządzeń sterowniczych i rozdzielaczy wraz z wyposażeniem,

- Wykonanie instalacji wyrównawczej i uziemiającej,

- Wykonanie badań pomiarów powykonawczych,

- Uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem pracowników,

4.3.30 Dostawa i montaż wyposażenia sportowego stałego, w tym:

- Dostawa i montaż siedzisk sportowych na arenę główną,

- Dostawa i montaż zestawów do koszykówki,

- Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej (wyczynowych),

- Dostawa i montaż drabin gimnastycznych podwójnych i pojedynczych,

- Dostawa i montaż zestawu do siatkówki głównego,

- Dostawa i montaż zestawów do siatkówki treningowego,

- Dostawa i montaż tablicy wyników elektronicznej głównej,

- Dostawa i montaż tablic wyników elektronicznych bocznych,

- Dostawa i montaż kotar grodzących,

- Dostawa i montaż siatki ochronnej na okna (siatka bezwęzłowa),

- Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej głównych,

- Dostawa i montaż ringu bokserskiego profesjonalnego,

- Dostawa i montaż mostu oświetleniowego,

4.3.31 Dostawa i montaż kręgielni czterotorowej zgodnej z normami USBC zgodnie z 
           zestawieniem w tabeli W8, w tym:

- Dostawa i montaż kręgielni czterotorowej zgodnej z normami USBC zgodnie z pkt. 1,

- Dostawa i montaż wyposażenia dodatkowego zgodnie z pkt. 2,

- Dostawa i montaż loży tapicerowanych zgodnie z pkt. 6,

- Malowanie ścian z efektem U-V,

- Dostawa i montaż wykładziny U-V na Sali kręgielni,

4.3.32 Dostawa i montaż kortu squash, w tym:

- Dostawa i montaż ściany frontowej systemowej wielowarstwowej akustycznie tłumionej,

- Dostawa i montaż ścian bocznych z paneli o wysokiej gęstości bez widocznych spoino jednolitej antypoślizgowej powierzchni,

- Dostawa i montaż ściany tylnej szklanej o grubości 12 mm ze szkła hartowanego.

4.4.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących Rozdział III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

4.5. 		Dodatkowe uwagi:

Przed złożeniem oferty zalecane jest, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną 
w terenie. Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień  06.06.2013 r.

Początek spotkania o godz.: 10:00 na terenie budowy budynku hali widowiskowo – sportowej w Karlinie .

Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół zawierający wyjaśnienia udzielone wykonawcom podczas jej trwania.

5.	Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7) ustawy.

6.	Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej w rozumieniu art. 2 pkt 6) ustawy.

7.	Termin realizacji zamówienia

7.1.	Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy z tym, że termin realizacji robót wskazanych w pkt. 4.3.29 SIWZ wynosi 2 miesiące od dnia przekazania wykonawcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej.

8.	Podwykonawstwo

8.1.	Zamawiający nie wskazuje zakresu przedmiotu zamówienia, który nie może być powierzony podwykonawcom.

8.2.	Zakres zamówienia planowany do powierzenia podwykonawcom musi być wskazany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Brak informacji w formularzu oferty w sprawie zakresu zamówienia powierzanego podwykonawcom będzie traktowany, jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę.

8.3.	Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 6471 § 2 i nast. Kodeksu cywilnego.

9.	Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego  i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

10.	Warunki udziału w postępowaniu

10.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

10.2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

(1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

(2)	posiadania wiedzy i doświadczenia;

(3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

(4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  - Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Funkcja | Uprawnienia | Doświadczenie |
| --- | --- | --- |
| kierownik budowy | uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno -budowlanej – bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) bądź odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. | co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego przy realizacji robót budowlanych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) |
| kierownik robót elektrycznych | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające kierowanie robotami w zakresie przewidzianym opisem przedmiotu zamówienia uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. | co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót elektrycznych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) |
| kierownik robót sanitarnych | uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do pełnienia funkcji kierownika robót przy wykonywaniu robót sanitarnych objętych przedmiotem zamówienia. | co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego przy realizacji robót sanitarnych, jako kierownik budowy lub kierownik robót (w rozumieniu art.12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) |

10.4.	Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenie Wykonawcy.

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:

- 1 pracę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 243, poz 1623 z późn. zm.) obejmująca budowę a także przebudowę lub remont obiektu hali sportowej o kubaturze min 10.000 m3  wartości co najmniej 3.500.000,00 zł brutto,

- 1 pracę polegającą na wykonaniu robót instalacji wentylacji i/lub instalacji klimatyzacji o wartości co najmniej 350.000,00 zł brutto,

- 1 pracę polegającą na wykonaniu robót instalacyjnych elektrycznych i/lub instalacji okablowania niskoprądowego o wartości co najmniej 500.000,00 zł

(4) 1 pracę polegająca na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min 500 m2 ,

Zamawiający uzna spełnienie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, gdy wykonawca wykaże, że powyżej wskazane rodzaje prac zostały wykonane w ramach jednej umowy bądź kilku umów.

10.5.	Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:

    - powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych);

(2)	powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) (warunek dot. zdolności ekonomicznej);

10.6	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Przy analizie ofert pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający stosuje zasadę „spełnia” - „nie spełnia”.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt 10.3. 10.4. i 10.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie.

W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 10.5. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunków zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

11.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia 
i spełniania warunków udziału w postępowaniu

11.1.	Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

(1)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców;

(2)	Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

(3)	Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(4)	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(5)	Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

11.2.	W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć:

(1)	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie 
z załącznikiem nr 4 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(2)	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie do oferty pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(3)	Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – sporządzone zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

- Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

Ww. dokumenty muszą potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 10.4. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

(5)	Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt 10.5. ppkt (1) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Wskazane dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

(6)	Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.5. ppkt (2) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

11.3.	Dowodami, o których mowa w ppkt.11.2.4, są:

1)	poświadczenie,

2)	inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1;

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa w ppkt 1, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

11.4.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

(1)	zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 11.1 ppkt (2), ppkt (3), ppkt (4), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

(b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Dokumenty, o których mowa w lit. (a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w lit. (b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. (1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem..

11.5.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(1)	dokumenty wymienione w pkt. 11.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź należycie umocowany pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia;

(2)	dokumenty składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 10.3 – 10.5 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy łącznie wykazują spełnienie warunku.

12.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy

12.1.	Zawiadomienia, wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania 
o udzielenie zamówienia mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

12.2.	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, z chwilą przesłania na numer faksu lub adres e-mail podany przez wykonawców.

12.3.	Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważniony jest:

Rafał Fitek tel. (94) 311 95 28, kontakt telefoniczny w godzinach od 8.00 do 14.00, fax (94) 311 74 10, adres e-mail: rafal@karlino.pl.

Wioletta Ryndziewicz tel. (94) 311 95 48, kontakt tel. w godz. Od 8.00 do 14,00, fax (94) 311 74 10, adres e-mail: wioletta@karlino.pl

13.	Tryb składania zapytań przez Wykonawcę.

13.1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

13.2.	Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia tę treść na stronie internetowej pod adresem gdzie została zamieszczona specyfikacja.

13.3.	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej specyfikacji.

14.	Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

14.1.	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

14.2.	Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

14.3.	Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

14.4.	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację, oraz na stronie internetowej, na której udostępniono specyfikację.

14.5.	Jeżeli zmiana, o której mowa 14.1, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieści informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.

15.	Wymagania dotyczące wadium

15.1.	Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).

15.2.	Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach:

1)	pieniądzu;

2)  	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

15.3	Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym 
w Karlinie. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

15.4.	Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty.

15.5.	Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną.

15.6.	Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych 
w ustawie.

15.7.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

15.8.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy:

(1)	Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

(2)	Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

(3)	Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

16.	Termin związania ofertą

16.1.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

16.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt. 16.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie.

16.3.	Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

17.	Opis sposobu przygotowania oferty

17.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

17.2.	Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz OFERTY” (stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione dokumenty:

(1)	Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

(2)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

(3)	Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 11.

(4)	Wadium.

17.3.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

17.4.	Oferta winna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku).

17.5.	Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Ofertę należy podpisać zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to powinno w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt. 17.7. i 17.8. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty bądź udzielenia pełnomocnictwa wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty powinien zostać dołączony odpis z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji.

17.6.	Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę, sporządzony w innym języku niż język polski, winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

17.7.	Składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), mogą być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z oryginałem).

17.8.	Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

17.9.	Zaleca się by strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się by w treści oferty umieszczono informację o ilości stron.

17.10.	W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

17.11.	Ofertę oraz pozostałe dokumenty należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firma) i adresem Wykonawcy oraz opisane następująco:

# Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Oferta na: „Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe-II przetarg”

Nie otwierać przed 17.06.2013 r. godz. 10:15.

17.12.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Oświadczenie o wycofaniu lub zmianach winno być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „WYCOFANIE” lub „ZMIANA”.

18	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

18.1.	Ofertę w formie i treści zgodnej z niniejszą specyfikacją należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.06.2013 r. do godziny 10:00.

18.2.	Wszystkie oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyżej podanym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

18.3.	Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sali nr 2 w dniu 17.06.2013 r. godz. 10:15.

19.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

19.1.	Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 18. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji i okresu gwarancji. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

19.2.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

19.3.	Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

19.4.	W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

19.5.	Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z załączonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

19.6.	Zamawiający poprawi w ofercie (i) oczywiste omyłki pisarskie, (ii) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, (iii) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

19.7.	Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy a złożoną przez niego ofertę uzna za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy oraz odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy.

20.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

20.1.	Cena rozumiana jest, jako całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem VAT, wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze końcowym i w okresie gwarancji.

20.2.	Wykonawca określi cenę na podstawie dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót) i wszelkich innych postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do wycenionej wartości netto robót budowlanych należy dodać wartość podatku VAT. Cena brutto będzie podlegała ocenie w ramach przyjętego kryterium oceny ofert. Cena brutto podana przez Wykonawcę obejmuje wszelkie prace jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

20.3.	Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować, jako element pomocniczy. W przypadku jakichkolwiek braków lub niedoszacowanych ilości w przedmiarze poszczególnych robót, materiałów lub pracy sprzętu, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w zakresie prac znajdujących się w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia Wykonawca musi to skalkulować w swojej ofercie.

20.4.	Cena winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

21.	Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej

21.1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę, jest ofertą najkorzystniejszą.

21.2.	W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena brutto  x 100 pkt

liczba punktów =   -----------------------------------------------

cena brutto oferty ocenianej

21.3.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

21.4.	Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22.	Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złożyli oferty.

23.	Udzielenie zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie zawierać będzie informacje wymagane przez art. 92 ust. 1 ustawy. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

24.	Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

24.1.	Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru zawartego w Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

24.2.	Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

24.3.	Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

  - Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności jednak nie później niż na dwa tygodnie przed upływem okresu ważności w/w dokumentu.

25.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

25.1     Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny brutto w formie lub 
w formach określonej art. 148 ust. 1 ustawy.

25.2  Zabezpieczenie winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

25.3     Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie wszelkich roszczeń Zamawiającego, również z tytułu kar umownych i odsetek, wynikających z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie powinno zabezpieczać cały okres realizacji umowy, tj. okres wykonania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi i gwarancji. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w przepisie art. 148 ust. 1 PZP, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż gotówka nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gotówce.

25.4   	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej bądź bankowej powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe 
i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone bezpośrednio 
u Gwaranta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot 
z gwarancji od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądania kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, co obejmuje również należności z tytułu nieusunięcia bądź nienależytego usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

25.5     Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy w banku 45 8562 0007 0020 0064 2000 0100 w Banku Spółdzielczym w Karlinie. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę uznania na rachunku zamawiającego.

25.6  	Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek Wykonawcy.

25.7     Zamawiający zwróci:

(1)   70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane tj. od dnia podpisania protokołu odbioru inwestycji bez wad i usterek,

(2)   30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady.

26.	Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

27.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą realizowane w złotych (PLN).

28.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

W niniejszym postępowaniu nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

29.	Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

30.	Informacja o przewidywanych zmianach zawartej umowy

Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą może zmienić istotne postanowienia umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy możliwość wprowadzenia takich zmian została przewidziana przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej instrukcji dla wykonawców i określone zostały w niej warunki takich zmian. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą może wprowadzić nieistotne zmiany postanowień umowy o zamówienie publiczne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy.  Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.

31.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej

31.1.	Wykonawcom i innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

31.2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowaniu;

2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)      odrzucenia oferty odwołującego.

31.3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącą podstawę jego wniesienia -  jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.

31.4.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

ZAŁĄCZNIK NR 1

| Pieczęć Wykonawcy | OFERTA |
| --- | --- |
|  | Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 Karlino |

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:

„Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

(1)	SKŁADAM/SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(2)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

(3)	OFERUJĘ/OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto w wysokości: __________________________________________________ zł +  podatek VAT w wysokości _____%. Kwota brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ___________________________________________zł

(słownie: _______________________________________________________________)

(4)	OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że przedmiot zamówienia opisany w pkt. 4.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z wyłączeniem punktu 4.3.29 zrealizujemy w terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz że zrealizujemy roboty opisane w pkt. 4.3.29 w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania prawomocnego pozwolenia na budowę dla Instalacji fotowoltaicznej.

- OFERUJĘ/OFERUJEMY udzielenie gwarancji jakości na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJĘ/ZREALIZUJEMY samodzielnie/przy udziale podwykonawców. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAM/OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

(8)	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:

________________________________________________________________

NR FAKSU: ________________________________

Adres e-mail: ________________________________

OFERTĘ niniejszą składam/ składamy na ______________ stronach.

__________________________________ dnia _____________ 2013r.

________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 2

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

___________________________________ dnia _______________ 2013 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 3

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy nie należy do grupy kapitałowej.*

__________________________dnia _____________________2013 r.

________________________________

(podpis Wykonawcy)

* Oświadczenie to składa jedynie Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej. W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej zamiast niniejszego oświadczenia składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

ZAŁACZNIK NR 4

| Pieczęć Wykonawcy | Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że ww. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- Posiadania wiedzy i doświadczenia,

- Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

___________________________________ dnia _______________ 2013 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ZAŁACZNIK NR 5

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz osób |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Ja/ my niżej podpisany/ podpisani __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

działając w imieniu __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oświadczam/ oświadczamy, że dysponujemy nw. osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| Funkcja/Osoba | Kwalifikacje zawodowe – posiadane uprawnienia (z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania) | Doświadczenie – pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok – do m-c/rok) | Podstawa do dysponowania (pozwalająca ustalić, czy wykonawca polega na zasobach udostępnionych przez inne podmioty na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy: __________________________________ (imię i nazwisko) |  |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych …………………… (imie i nazwisko) |  |  |  |
| Kierownik robót sanitarnych …………………… (imie i nazwisko) |  |  |  |

Oświadczamy, że osoby wymienione w powyższej tabeli, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

___________________________________ dnia _______________ 2013 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

Uwaga: W przypadku wskazania w wykazie osób, którymi Wykonawca będzie dysponował, na zasadzie przepisu art. 26 ust. 2b PZP, wymagane jest dołączenie pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

| Pieczęć Wykonawcy | Wykaz robót budowlanych |
| --- | --- |

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Składający ofertę w przetargu nieograniczonym pn.:

„Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg”

Ja/my niżej podpisany/podpisani  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ działając w imieniu                                    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Oświadczam/ oświadczamy, że reprezentowany przez nas Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj i wartość wykonanych robót | Data (co najmniej m-c/rok) oraz miejsce realizacji |
| --- | --- | --- |

___________________________________ dnia _______________2013 r.

_________________________
(podpis Wykonawcy)

ROZDZIAŁ II

Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 7

UMOWA NR ……………… - WZÓR

Dnia ………………….. w Karlinie pomiędzy:

Gminą Karlino, z siedzibą w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

reprezentowaną przez Waldemara Miśko – Burmistrza,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zwaną w dalszej treści umowy "Zamawiającym"

a

…………......................…., z siedzibą w ……………………………………, 
reprezentowaną przez:

…………………………..

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej „PZP”) w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe” (dalej: ”Przetarg”) została zawarta umowa następującej treści, zwana dalej „Umową”:

§ 1

1. 	Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Dokończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Karlinie- roboty budowlane i wyposażenie stałe- II przetarg” (dalej: „Przedmiot umowy”).

2. 	Zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania Przedmiotu umowy określają następujące dokumenty:

- a) dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami na budowę

- b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dalej s.i.w.z.)

- d) oferta Wykonawcy złożona na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia – załącznik  nr 2 do niniejszej umowy,

- e) niniejsza umowa.

3. 	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Umową, SIWZ, złożoną ofertą, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z póżn. zm) oraz aktów wykonawczych (dalej łącznie jako „Prawo budowlane”) i polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a także do oddania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu w terminie, określonym w § 2 ust. 2 Umowy

4. 	Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 2

1. 	Termin rozpoczęcia robót nastąpi z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robót (placu budowy).

2. 	Oddanie robót będących przedmiotem umowy nastąpi w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.	Oddanie robót związanych z wykonaniem systemu paneli fotowoltaicznych na dachu hali, opisanych w pkt. 4.3.29 SIWZ, nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej.”

§ 3

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy;

2)	Przekazanie Wykonawcy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia, gdy decyzja stała się ostateczna;

3) 	Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) 	Sprawdzenie w terminie 3 dni licząc od daty zgłoszenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu;

5) 	Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

6) 	Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę;

7) 	Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4

  - Poza innymi obowiązkami wynikającymi z Umowy do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie placu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Ponoszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej, wody i ciepła oraz opomiarowanie w trakcie realizacji zamówienia;

- Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych odpowiednim jednostkom;

- Ustanowienie kierownika budowy, który zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika budowy

- Przejęcie, organizacja, wykonanie, zabezpieczenie zaplecza i placu budowy wraz 
z doprowadzeniem niezbędnych mediów oraz ochrona zaplecza i placu budowy;

- Prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, p.poż. i ochrony środowiska;

- Ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej, wody i ciepła na podstawie wskazań, zainstalowanych na własny koszt, liczników zużycia energii elektrycznej, wody i ciepła;

- Terminowa realizacja przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

- Przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, koniecznych do uzyskania odbioru końcowego robót;

- Skompletowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentów odbiorowych w ilości 2 egz. nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót: wszystkich wyników badań, pomiarów- świadectw jakości, certyfikatów oraz kart gwarancyjnych;

- Wykonanie i przedłożenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz projektów powykonawczych, z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu (1 egzemplarz) na własny koszt 
nie później niż w dniu złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót z potwierdzeniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o jej zgodności z ZUDP i Wydanym Pozwoleniem na Budowę. Projekty powykonawcze, o których mowa powyżej, powinny obejmować wszelkie zmiany, w tym także te dokonane w procesie budowlanym hali widowiskowo-sportowej przed przystąpieniem do realizacji niniejszego zamówienia

- Sporządzenie w dokumentacji odbiorowej, wykazu dokumentów w tym certyfikatów i świadectw jakości materiałów najpóźniej do dnia zawiadomienia 
o gotowości do odbioru robót,

- Dostarczenie, na żądanie Zamawiającego, kosztorysu ofertowego na wykonywane przez Wykonawcę pracę zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową;

- Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243 poz. 1623 z późn. zm. – tekst jednolity) i dostarczenie Zamawiającemu jego kopii przed rozpoczęciem robót;

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w Prawie budowlanym, a także okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zagospodarowanie odpadów, powstałych w wyniku realizacji zamówienia, na własny koszt oraz w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Usunięcie w wyznaczonym terminie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancyjnym;

- Zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego poprzez wpisanie do dziennika budowy terminów zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia, otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt;

- Informowanie Zamawiającego o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia budowy oraz do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom;

- Pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- Przed rozpoczęciem robót, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,  sporządzenie harmonogramu realizacji robót oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- Po zakończeniu robót usunąć wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawić cały Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadającym się bezpośrednio do użytkowania,

- W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego przerwać roboty budowlane na czas oznaczony, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

- Opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, w tym instrukcji p.poż, świadectwa energetycznego budynku oraz innych wymaganych przepisami prawa.

- Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie hali widowiskowo – sportowej oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej. Przekazanie przedmiotowych decyzji Zamawiającemu powinno nastąpić niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie hali widowiskowo – sportowej oraz w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy w odniesieniu do decyzji o pozwoleniu na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej;

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia;

- Wykonawca w czasie trwania prac budowlanych, w porozumieniu 
z Zamawiającym, udostępni obiekt hali dla dostawców wyposażenia wyłonionych w innych postępowaniach przetargowych mających na celu wyposażenie obiektu hali w Karlinie;

- Wykonawca usunie usterki i wady powstałe na skutek prowadzonych przez niego prac na koszt własny oraz udzieli gwarancji jakości na dokonane naprawy na okres równy okresowi gwarancji, który udzielony zostanie po zakończeniu przedmiotu niniejszej umowy.

2. 	Wykonawca w terminie dwóch dni po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego, kończącego się na koniec miesiąca kalendarzowego, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania robót, który powinien zawierać informację o rzeczowo – finansowym stanie realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do całego Przedmiotu Umowy. Pierwszy okres rozliczeniowy może ulec wydłużeniu i kończy się z końcem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym została zawarta Umowa. Raport o stanie zaawansowania robót zostanie sprawdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu od Wykonawcy. Zakres zaawansowania rzeczowo – finansowego zweryfikowany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy wiążący. Informacja o zaakceptowaniu przedłożonego Raportu bądź o zakresie jego weryfikacji zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie, z tym że dopuszczalne jest przekazanie informacji w formie elektronicznej bądź za pośrednictwem faksu.

3. 	Wykonawca oświadcza, że funkcje kierowników będą pełniły następujące osoby:

1) Kierownik budowy: ……………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

2) Kierownik robót sanitarnych: ……………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

3) Kierownik robót elektrycznych: …………………… ……………………………

nr uprawnień …………… z dnia ………………

4. 	Obowiązki Wykonawcy określone w ust. 1 zostaną wykonane jego staraniem i na własny koszt.

§ 5

1. 	Za wykonanie Przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe (w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 Kodeksu Cywilnego) w wysokości ________________________________ złotych brutto (słownie: _________________________), w tym wynagrodzenie za wykonanie hali widowiskowo-sportowej wraz z wyposażeniem stałym w wysokości ____________________________________ zł brutto (słownie: ____________________________________________) oraz za wykonanie instalacji fotowoltaicznej w wysokości ____________________________________ zł brutto (słownie: ____________________________________________). Powyższe kwoty wynagrodzenia brutto obejmują podatek VAT wg stawki ___ %.. Kwota netto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy wynosi __________________________________________________ zł (słownie: ___________________________________________).

2. 	Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1, odpowiada cenie brutto wskazanej w ofercie Wykonawcy ustalonej na podstawie SIWZ.

3. 	Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, jak również jego podwykonawców, wynikające ze świadczeń objętych niniejszą Umową. W wynagrodzeniu ryczałtowym zawarte są również wszelkie koszty robót i materiałów niewyspecyfikowanych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 lit. a) – c), niezbędnych dla wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów Prawa budowlanego.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stosunkowo do zakresu ich wykonania potwierdzonego w zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raportach o stanie zaawansowania robót, oraz na podstawie faktury końcowej za roboty w zakresie wykonania hali widowiskowo- sportowej wraz z wyposażeniem stałym, a także faktury końcowej za roboty w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej.

- Wysokość wynagrodzenia wypłacanego na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy zakres wykonanych robót w zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raporcie o stanie zaawansowania robót przekroczy wartość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, kwota wynagrodzenia wskazana na fakturze częściowej stanowić będzie różnicę pomiędzy maksymalną kwotą wynagrodzenia, która może zostać wypłacona na podstawie faktur częściowych a kwotą wynagrodzenia objętego wszystkimi wcześniejszymi fakturami częściowymi.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek bądź protokół stwierdzający należyte usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego. Z odbioru robót w zakresie wykonania hali widowiskowo- sportowej wraz z wyposażeniem stałym oraz robót w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej zostaną sporządzone odrębne protokoły.

- Faktury będą regulowane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami, tj. zatwierdzonym przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego raportem o stanie zaawansowania robót bądź protokołem, o którym mowa w ust. 7 oraz oświadczeniami, o których mowa w ust. 9

- Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie, że wszystkie należne na dzień wystawieni faktury VAT wynagrodzenia Podwykonawców zostały im wypłacone oraz oświadczenia Podwykonawców o opłaceniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań na dzień wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Dostarczenie przedmiotowych oświadczeń stanowi warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Za wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pisemne dowody, iż Wykonawca jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot należnych Podwykonawcy oraz dostarczy dowody na to, że Podwykonawca został powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy, Zamawiający może zapłacić bezpośrednio Podwykonawcy całość lub części kwot należnych Podwykonawcy, co, do których Wykonawca nie przedstawił powyższych dowodów.

- Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 6

1. 	Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

2. 	Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. 	Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty wynikające z przepisów ustawy – Prawo Budowlane wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Niedostarczenie wyżej wymienionych dokumentów przed rozpoczęciem czynności odbiorowych skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru robót z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

4. 	Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

5. 	W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający odmówi odbioru końcowego do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 14 dni. Do robót, o których mowa powyżej zapisy ust. 1, ust. 2, ust. 4 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Zamawiający uzna Przedmiot umowy za odebrany z chwilą podpisania protokołu stwierdzającego należyte  usunięcie stwierdzonych wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego.

6. 	W razie nieusunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 7

1. 	Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ………………. zł (słownie: ………… złotych) w formie…………….

2. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w następujących terminach:

1) 	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady, tego zakresu robót, który został odebrany przez Zamawiającego jako ostatni.

Za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie bez wad i usterek tego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, tj. robót obejmujących wykonanie hali widowiskowo sportowej wraz z wyposażeniem stałym bądź robót obejmujących wykonanie instalacji fotowoltaicznej, który został odebrany jako ostatni, bądź protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad i usterek wskazanych w tym protokole odbioru końcowego. Jednakże jeżeli w trakcie odbioru któregokolwiek z ww. zakresów robót stwierdzono wady i usterki, a termin ich usunięcia przypada po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie bez wad i usterek drugiego zakresu robót bądź protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego drugiego zakresu robót, za dzień wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu stwierdzającego należyte usunięcie wad i usterek, których termin usunięcia przypadał po dniu podpisania przez Zamawiającego ww. protokołów.

§ 8

1. 	W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapłaty kary umownej:

1) za zwłokę w terminowej realizacji obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności zaś za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego.

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym  mowa w § 5 ust. 1.

2. 	Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

3. 	Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9

1. 	Przez cały okres trwania Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich przez okres, co najmniej 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

2) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

3) Termin realizacji robót zostanie przekroczony przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu zakończenia prac określonego w Umowie;

- Wykonawca naruszy w sposób rażący obowiązujące ustawy i normy w zakresie budownictwa – prawo odstąpienia przysługuje Zamawiającemu przez cały czas obowiązywania Umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego pomimo wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania robót.

2. 	Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno być stwierdzone pismem.

§ 10

1. 	Wykonawca może zlecić, wykonanie części robót podwykonawcom z zachowaniem zasad określonych w art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

2. 	Wykonawca oświadcza, że następujące roboty budowlane zostaną wykonane:

1) przez podwykonawców ……………………………………………………………

2) pozostałe roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę.

3. 	Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznaczy termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

4. 	Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zawarcie umowy 
z podwykonawcą może zgłosić pisemny sprzeciw lub zastrzeżenia.

5. 	Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.	W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci podwykonawcy należność, za zapłatę której ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu całej zapłaconej przez Zamawiającego podwykonawcom kwoty. Należności te będą mogły być potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jak również będą podlegały zaspokojeniu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.	Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

8.	Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 11

1. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji, jakości wykonania przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy od dnia odbioru robót zgodnie z zapisami § 6 Umowy. W razie wątpliwości niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny

2. 	W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Strony dopuszczają przekazanie pisemnego powiadomienia w formie elektronicznej na adres e-mail ___________________________ oraz faksem na numer ______________________________. W przypadku, jeżeli usunięcie wad i usterek wymaga dłuższego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiający wyznacza dłuższy termin usuwania wad i usterek.

3. 	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

4. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej gwarancji jakości.

5. 	Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji jakości.

6. 	Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 bądź po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. 	Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 12

1.	Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania Umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż (i) Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu Umowy albo też (ii) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do:

- wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu ochrony środowiska,

- działań i zaniechań organów władzy publicznej, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dot. realizacji i finansowania Przedmiotu Umowy,

- działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę lub               finansowanie zamówienia,

- gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,                  - powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,

- konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych 
i zamiennych na realizację przedmiotu umowy,

- warunków atmosferycznych i klimatycznych uniemożliwiających realizację Przedmiotu Umowy w stopniu większym niż można byłoby to racjonalnie przewidywać,

- klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej,

- nieprzewidywalnych warunków gruntowych (w tym w szczególności kolizji z sieciami i obiektami podziemnymi nieujętymi na mapach zasadniczych z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, warunków geologicznych nieopisanych w dokumentacji projektowej, których nie dało się przewidzieć pomimo dochowania należytej staranności).

2.	W sytuacjach określonych w ust. 1. Strony, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasady równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń 
i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, określą w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa 
i obowiązki.

3.	Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2, Strony dopuszczają możliwość

1)	 zmian redakcyjnych Umowy oraz

2)	zmian będących następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa  pełni praw i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron,

3)	zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, jak również

4)	zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy,

w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy.

W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do Umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też, kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń

i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.

4.   	Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej jako „Prawo zamówień publicznych”) oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 13

1. 	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiające

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) SIWZ z załącznikami - załącznik nr 1.

2) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 2,

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

ROZDZIAŁ III

Dokumentacja projektowa, dodatkowe informacje, lista załączników.

Zał. nr 8 Architektura, wykończenie wnętrz i konstrukcja

Zał. nr 9 Instalacje elektryczne i niskie prądy

Zał. nr 10 instalacje sanitarne  gaz, wod-kan, wentylacja, klimatyzacja, c.o

Zał. nr 11 Zagospodarowanie terenu i sieci zewnętrzne

Zał. nr 12 Nagłośnienie

Zał. nr 13 Iluminacja budynku

Zał. nr 14 STWIOR

Zał. Nr 15 Dokumentacja fotograficzna obiektu

Zał. nr 16 Instalacja Fotowoltaiczna

Zał. nr 17 Wyposażenie

Zał. nr 18 materiały użyte przy budowie hali w Karlinie

Zał. nr 19 Instrukcja pobierania i otwierania plików

Zał. nr 20 Przedmiary

# Footnotes

W przypadku nieskreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców.