Karlino, dnia 24 października 2022 r.
GP.6220.12.2022.NS.9

D E C Y Z J A Nr 12/2022
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 58 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 j.t.), w związku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000), po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT
Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 58/4 w obrębie Malonowo, gm. Karlino”
 i zaciągnięciu opinii organów w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

1. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Koszalinie – znak:SZ.ZZŚ.2.4360.263.2022.DL z dnia 12 września 2022 r.,
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie – na podstawie opinii Sanitarnej z dnia 2 września 2022 r., znak: NZNS.7040.4.37.2022,
3. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – na podstawie opinii z dnia 13 września 2022 r. znak: WST-K.4220.370.2022.AL.

orzekam

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Określam następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji
i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

l . Instalację usytuować wyłącznie w obrębie gruntów ornych RIVa, RIVb), pastwisk trwałych (PSI V, PSV) oraz łąk trwałych (LV) dotychczas użytkowanych rolniczo, poza terenami zewidencjonowanymi jako grunty orne (RIIIb), grunty pod rowami (W-PsV) oraz poza zbiornikiem wodnym, zgodnie z planem terenu przewidzianym pod farmę fotowoltaiczną załączonym do karty informacyjnej przedsięwzięcia.
1. W przypadku rozpoczęcia i prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, do robót można przystąpić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk
   lęgowych.
2. Na czas realizacji inwestycji wykonać tymczasowe ogrodzenie ochronne od strony zbiornika wodnego, w celu ograniczenia przemieszczania się zwierząt z rejonu
   zbiornika na teren prowadzenia prac. Ogrodzenie tymczasowe o wysokości naziemnej minimum 40 cm, powinno posiadać co najmniej 5 centymetrową przewieszkę
   w górnej części (skierowaną w kierunku przeciwnym do terenu robót), a także zostać wykonane z materiału litego, szczelnie połączonego z gruntem (poprzez wkopanie na głębokość minimum 10 cm). Wygrodzenie należy utrzymywać w stanie technicznym zapewniającym właściwe ich funkcjonowanie, poprzez kontrolę ich stanu oraz
   dokonywanie bieżących napraw.
3. Na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością
   przedostania się do nich drobnych zwierząt. Regularnie kontrolować teren
   prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów,
   należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa.
4. Ogrodzenie terenu inwestycyjnego wykonać z pozostawieniem minimum 20 cm
   wolnej przestrzeni nad gruntem, w celu umożliwienia wędrówki drobnym
   zwierzętom.
5. Zastosować ogrodzenie pozbawione zakończeń ostrymi elementami w postaci
   kolców, czy drutu kolczastego.
6. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować ciągłego oświetlenia terenu
   farmy fotowoltaicznej w porze nocnej.
7. W przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny,
   czynności te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk
   lęgowych. Prace należy rozpoczynać od środkowej do zewnętrznej części farmy
   fotowoltaicznej.
Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

1) Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej
o mocy do 13 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie dz. nr 58/4 obręb Malonowo, gm. Karlino. Inwestycja składać się będzie z następujących elementów:
- konstrukcji wsporczych do mocowania paneli;
- paneli fotowoltaicznych w ilości do 32500 szt., o maksymalnej mocy do 13 MWp;
- inwerterów DC/AC w ilości do 260 szt.;
- stacji transformatorowych w ilości 13 szt.;
- pośrednich rozdzielnic napięcia;
- układów pomiarowo-zabezpieczających;
- tras oraz linii kablowych;
- instalacji odgromowych, przepięciowych, przetężeniowych;
- dodatkowego oprzyrządowania pomocniczego;
- ogrodzenia;
- monitoringu;
- opcjonalnie magazynu energii.

Całkowita powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 7,13 ha, a pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie zajęte około 6,45 ha. Z dokumentacji wynika,
że w obrębie działki nr 58/4 obręb Malonowo występują następujące klasoużytki: grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb), pastwiska trwałe (PSI V, PS V), łąki trwałe (LV), grunty pod rowami (WPSV). Natomiast przedmiotową inwestycję planuje się zrealizować na gruntach zewidencjonowanych jako RIVa, RIVb, LV, PSIV, PsV, które obecnie są użytkowane
w sposób rolniczy. Z terenu inwestycji zostaną wyłączone zatem grunty zewidencjonowane jak grunty orne RIIIb, grunty pod rowami (W-PsV) oraz zbiornik wodny, co wskazano jako warunek realizacji przedsięwzięcia. Ogólnodostępne mapy wskazują, że w otoczeniu przedmiotowej działki znajdują się głównie pola uprawne, drogi oraz kompleksy leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa m. Malonowo zlokalizowana jest ponad 600 m na północy wschód od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Obszar inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
2) Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Etap realizacji przedsięwzięcia związany będzie z typową emisją akustyczną i emisją zanieczyszczeń do powietrza charakterystyczną dla prac budowlanych, wynikającą
z transportu materiałów oraz pracy sprzętu technicznego i maszyn, w związku z czym, w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej Inwestor planuje prowadzenie ww. prac jedynie w porze dziennej. Na etapie eksploatacji inwestycji nie będą powstawały substancje powodujące zanieczyszczenie atmosfery. Potencjalnym źródłem emisji akustycznej oraz pola elektromagnetycznego mogą być transformatory, które będą umieszczone w kontenerowych stacjach transformatorowych, co powinno ograniczyć te emisje. Źródłem hałasu będą również inwertery oraz opcjonalnie magazyn energii. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że na etapie eksploatacji instalacji słonecznej, na terenach podlegających ochronie akustycznej, nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy emisji hałasu które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112 t.j.) i wynoszą odpowiednio 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy (dla terenów zabudowy zagrodowej). W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości dla mieszkańców okolicznych terenów.
Podczas fazy budowy będą produkowane niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych.
W związku z tym planuje się zastosowanie przenośnych toalet typu TOI-TOI, obsługiwanych i serwisowanych przed wyspecjalizowane firmy. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Ponadto Inwestor planuje usytuować zaplecze budowy oraz bazę materiałową na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego (w szczególności przed substancjami ropopochodnymi). Będzie to miejsce uszczelnione, zaopatrzone w środki do neutralizacji awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych. W przypadku awarii i ich rozlania, substancje zostaną niezwłocznie usunięte, a zebrany materiał przekazany do utylizacji uprawionemu odbiorcy. Natomiast na etapie eksploatacji inwestycji, zastosowanie w transformatorach olejowych szczelnej misy mogącej pomieścić całą zawartość oleju znajdującego się w ww. urządzeniu, pozwoli zabezpieczyć środowisko na wypadek wystąpienia ich awarii. Ponadto do mycia paneli fotowoltaicznych przewiduje się wykorzystywanie jedynie czystej wody bez detergentów. Wody opadowo-roztopowe będą wsiąkały bezpośrednio do gruntu. Podczas eksploatacji instalacji nie będą powstawały ścieki bytowe ani technologiczne. Natomiast odpady pochodzące z prac serwisowych będą na bieżąco przekazywane do miejsc składowania bądź utylizacji odpadów.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie przewiduje się, aby inwestycja mogła negatywnie oddziaływać na środowisko wodno-gruntowe, zarówno na etapie prowadzenia prac budowlanych, jak i eksploatacji.

3) Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1029), w szczególności w projekcie budowlanym.

W miejscu realizacji inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie występują formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r., poz. 916, ze zm.), takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najbliżej położony obszar Natura 2000, tj. obszar pn. „Dorzecze Parsęty” (kod PLH320007), znajduje się ponad 170 m w kierunku północnym od miejsca realizacji przedsięwzięcia, poza zasięgiem oddziaływania przedmiotowej inwestycji. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie będą usuwane drzewa i krzewy. Jednakże biorąc pod uwagę sąsiedztwo niewielkich kompleksów leśnych oraz pól uprawnych, nie można wykluczyć bytowania na tym terenie ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Wobec tego, w celu zapobiegnięcia płoszenia ornitofauny podczas składania jaj i wychowu młodych, zobowiązano Wnioskodawcę, aby
w przypadku rozpoczęcia i prowadzenia prac w okresie lęgowym ptaków, do robót przystąpić wyłącznie po wykonaniu pod nadzorem ornitologicznym przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia obszar pomiędzy panelami fotowoltaicznymi będzie stanowił nadal tereny biologicznie czynne stwarzając potencjalnie dogodne miejsca występowania gatunków awifauny związanych z terenami łąkowymi. Zatem w przypadku konieczności mechanicznego wykaszania terenów pomiędzy panelami fotowoltaicznymi oraz mycia powierzchni paneli w okresie lęgowym awifauny, czynności te wykonywać po przeprowadzeniu przez eksperta przyrodnika przeglądu terenu pod kątem jego zasiedlenia przez ptaki i potwierdzeniu braku stanowisk lęgowych. Prowadzenie koszenia pasowo od środkowej części farmy w kierunkach zewnętrznych działek inwestycyjnych zmniejszy ryzyko nieumyślnego zabicia piskląt podczas wykonywania tych prac. Dodatkowo w celu zminimalizowania ryzyka oślepienia przelatujących ptaków przez powierzchnię paneli fotowoltaicznych, zostanie ona pokryta powłoką antyrefleksyjną. Ponadto w celu ochrony zwierząt przed okaleczeniem ze strony planowanego do wykonania ogrodzenia terenu inwestycyjnego, zobowiązano inwestora do ogrodzenia farmy bez zakończeń w postaci ostrych elementów, takich jak kolce, czy drut kolczasty. Biorąc pod uwagę nałożone
w niniejszym postanowieniu warunki uwzględniające ochronę środowiska przyrodniczego, należy wykluczyć możliwość negatywnego oddziaływania wnioskowanej farmy fotowoltaicznej na występującą ornitofaunę. W związku z faktem, że na terenie działki objętej wnioskiem występuje niewielki zbiornik wodny, który wyłączono z obszaru zainwestowania, tym niemniej teren farmy fotowoltaicznej może stanowić potencjalne miejsce przemieszczania się płazów. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie zabezpieczenie placu budowy jest kluczowym czynnikiem zmniejszającym śmiertelność małych zwierząt,
tut. Organ uznał za konieczne wykonanie tymczasowych wygrodzeń herpetologicznych od strony tego zbiornika wodnego. Ponadto w niniejszym postanowieniu zobowiązano Wnioskodawcę, aby na czas przerw roboczych zabezpieczyć wykopy budowlane przed możliwością przedostania się do nich drobnych zwierząt oraz regularnie kontrolować teren prowadzonych prac, a zwłaszcza wykopów budowlanych, pod kątem ewentualnego uwięzienia w nich zwierząt. Wszelkie zwierzęta, które dostaną się do wykopów, należy przenieść w bezpieczne miejsce, zgodnie z przepisami prawa. Natomiast w celu umożliwienia dalszego wykorzystywania terenu inwestycji przez mniejsze zwierzęta, zobowiązano inwestora do pozostawienia przestrzeni pomiędzy ogrodzeniem, a gruntem, wynoszącej minimum 20 cm.

    Ponadto teren objęty decyzją znajduje się:

- w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) kod GW6009, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych jako utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego;
- w obszarze jednolitej części wód rzecznych JCWP Młynówka - kod PLRW600017447689. JCWP posiada silnie zmienioną część wód charakteryzująca się co najmniej dobrym potencjałem ekologicznym, dobrym stanie chemicznym i ogólnie stanie dobrym oraz niezagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Inwestycja znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP (Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych) oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
Mając zatem na uwadze zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia tj.,
że inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wiąże się z wprowadzaniem ścieków bezpośrednio do wód i do ziemi, tutejszy organ uznał, że przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne. Przedsięwzięcie nie narusza warunków określonych w Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 3/2014 z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zmienione rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2017 roku. Ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru, Jednocześnie sposób zagospodarowania i użytkowania zlewni będzie utrzymany. Podczas realizacji przedsięwzięcia nie ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunków wodnych na przedmiotowym obszarze. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny wód na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednocześnie można stwierdzić, że cel przedsięwzięcia nie narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastąpi degradacja wód podziemnych
i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak również nie nastąpi pogorszenie potencjału ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilościowego i chemicznego JCWPd.
Zgodnie z zapisem zawartym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia w trakcie realizacji inwestycji przewiduje się tymczasowy i krótkotrwały wzrost stężenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pyłami i gazami, powstałymi w trakcie transportu i budowy elementów składowych instalacji a także wzrost poziomu hałasu, powstałego
w skutek pracy maszyn, urządzeń oraz silników pojazdów. Będą to oddziaływania krótkotrwałe, nieuciążliwe dla środowiska i ustaną po zakończeniu budowy. W fazie eksploatacji podmiotowej inwestycji nie zostaną przekroczone normy dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku i hałasu zarówno na terenie przedsięwzięcia jak
i terenach przyległych. Ponadto instalacja fotowoltaiczna będzie pracować tylko w porze dziennej, dlatego wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją w porze nocnej. Pole elektromagnetyczne modułów fotowoltaicznych nie będzie miało najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi. Poziomy normy pola elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone. Promieniowanie paneli fotowoltaicznych będzie wynosiło w okolicach 0,0001674 Tesli. Prąd wyjściowy z inwerterów i generatorów będzie prowadzony liniami średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie będzie niezauważalne. Efekt ekologiczny podmiotowej inwestycji, polegający na uniknięciu emisji gazów do atmosfery, będzie znaczny. Wyeliminowane z emisji zostaną ponad 10575 Mg niebezpiecznych i szkodliwych gazów rocznie. W związku z powyższym planowana inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego, co będzie miało wpływ na ogólny stan środowiska w regionie. Projektowana farma fotowoltaiczna nie spowoduje na żadnym z etapów jej funkcjonowania negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.

III. Uczynić charakterystykę przedsięwzięcia Załącznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji
i jej integralną częścią.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Karlinie 22.08.2022r.), Inwestor: PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 58/4 w obrębie Malonowo, gm. Karlino”.

Do wniosku dołączono:
1. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej;
2. Mapę z planowanym przedsięwzięciem;
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

Dnia 26 sierpnia 2022 r. zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania
w powyższej sprawie. Informację o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach na ww. przedsięwzięcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku, prowadzonym na stronie http://bip.karlino.pl/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na tablicy ogłoszeń
w miejscowości Malonowo. Zawiadomiono jednocześnie strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Strony nie wniosły zastrzeżeń. W toku trwania procedury, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 54. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 j.t.) przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako: „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz
z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit.a”. Zgodnie z ww. rozporządzeniem przedmiotowa inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 j.t. ze zm.), uzyskanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dnia 26 sierpnia 2022 r. Burmistrz Karlina, pismem znak: GP.6220.12.2022.NS.5, GP.6220.12.2022.NS.4, GP.6220.12.2022.NS.3, działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1,2,4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 j.t. ze zm.), wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie,
z wnioskiem o opinię dotyczącą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie Opinią Sanitarną z dnia
2 września 2022 r. znak: NZNS.7040.4.37.2022 ,nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Opinią znak: SZ.ZZŚ.2.4360.263.2022.DL z dnia 12 września 2022 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie,
 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych.
Zawiadomieniem znak: WST-K.4220.370.2022.AL z dnia 13 września 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na dz. ewidencyjnej nr 58/4 w obrębie Malonowo, gm. Karlino.
Dnia 24 października 2022 r. została wydana decyzja nr 12/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, która została obwieszczona znakiem sprawy GP.6220.12.2022.9 do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej bip.karlino.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie i Malonowo dnia
24 października 2022 r.

W związku z powyższym, uwzględniając uzgodnienia zawarte w Opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie a także informacje przedstawione w opinii sanitarnej oraz w postanowieniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o oddziaływaniu
na środowisko przeprowadzono analizę, określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia dla środowiska, związane z realizacją i eksploatacją inwestycji. Ponadto określono zakres niezbędnych sposobów zapobiegawczych i minimalizujących potencjalne negatywne oddziaływania oraz zdefiniowanie warunków realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia,
które mają zapewnić ochronę środowiska przed ewentualnymi negatywnymi wpływami przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 j.t.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu do 10 lat, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik: Charakterystyka planowego przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1.Inwestor PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., ul. Św.Leonarda 7, 25-311 Kielce
2. a/a

Załącznik Nr 1 do Decyzji
Burmistrza Karlina
Nr 12/2022 z dnia 24 października 2022 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: GP.6220.12.2022.NS.9

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres):

Inwestor jest PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.
Celem planowanego przedsięwzięcia jest budowa farmy fotowoltaicznej, która wytwarzać będzie energię elektryczną przy wykorzystaniu odnawialnego źródła energii (OZE), jakim jest energia słoneczna. Wyprodukowana energia elektryczna będzie następnie przekazywana do sieci
elektroenergetycznej. Dla podmiotowej inwestycji planowany jest montaż do 32500 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 13 MWp, usytuowanych na dz. nr 58/4 w obrębie Malonowo gm. Karlino, dla których istnieje możliwość realizacji w formie niezależnych instalacji
o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości. Panele fotowoltaiczne służą do
 konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną i odprowadzanie
wytworzonej energii do sieci operatora. Ogniwa fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na
specjalnych konstrukcjach nośnych posadowionych na gruncie.
Panele zostaną podłączone do inwerterów o łącznej mocy do 13 MWp, zamieniających prąd stały na przemienny o parametrach dostosowanych do sieci publicznej. Urządzenia przetwarzające prąd będą umieszczone w stacjach kontenerowych usadowionych na gruncie bądź bezpośrednio pod panelami w tzw. złączach kontrolnych. Na obecnym etapie prac związanych z realizacją
inwestycji inwestor nie jest w stanie jednoznacznie określić miejsca przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej; precyzyjnie zostanie ono określone po wydaniu warunków przyłączeniowych od lokalnego dystrybutora energii. Dokładna lokalizacja i sposób przyłączenia do linii
 elektroenergetycznej średniego lub wysokiego napięcia, ustalony zostanie przez lokalnego
operatora sieci dystrybucyjnej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej. Na obecnym etapie prac projektowych sposób oraz miejsce wpięcia
instalacji do sieci nie jest znane, stąd przyłącze energetyczne nie jest objęte zakresem niniejszego dokumentu. W ramach realizacji inwestycji nie jest planowany montaż systemu płoszenia zwierząt. Ogniwa pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarzają energię elektryczną. Tak wyprodukowana energia elektryczna po dostosowaniu jej do energii elektrycznej wg normy PN-EN 50160:2012(z późn. zm.) zostanie przekazana do Krajowej Sieci Energetycznej. Przewidywany czas eksploatacji farmy fotowoltaicznej wynosi do około 30 lat. Monitoring pracy instalacji będzie odbywał się przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej oraz krajową dyspozytornię mocy. Ze względu na występowanie powierzchni biologicznie czynnej konieczne będzie koszenie
 roślinności trawiastej.

Inwestycja zrealizowana zostanie w gminie Karlino, w obrębie Malonowo na terenie dz.
o nr ewidencyjnym 58/4. Całkowita powierzchnia dz. 58/4 wynosi 7,13 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 6,45 ha.
Na terenie dz. 58/4 nie znajdują się zabudowania. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się na dz. 20/4, w odległości ponad 641 m, w kierunku północno-wschodnim. Mając na uwadze odległość, oraz lokalizację budynków gospodarczych, zadrzewień pomiędzy budynkiem mieszkalnym a inwestycją, należy przyjąć, iż planowana farma fotowoltaiczna nie będzie oddziaływać na okoliczną zabudowę. Teren przeznaczony pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia stanowią gleby orne, łąki i pastwiska o niskich klasach bonitacyjnych (RIVa, RIVb, ŁV, PsIV, PsV). Jest to typowy agroekosystem, tj. ekosystem zantropogenizowany, silnie uproszczony, co przekłada się na ubogą fitocenozę rozpatrywanego obszaru. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję oraz w najbliższym otoczeniu oprócz roślin uprawnych stwierdzono występowanie typowych i szeroko rozpowszechnionych roślin segetalnych
i ruderalnych.

2. Rodzaj technologii:

Panele fotowoltaiczne (PV):
Akronim PV to skrót od nazwy fotowoltaika. Jest to nazwa angielska i łączy ona dwa słowa „foto” - światło oraz „voltaic” - elektryczność (z ang., elektryczne światło). Technologia ta
polega na konwersji energii świetlnej na energię elektryczną ze względu na półprzewodnikowe właściwości tworzywa z jakiego może zostać wykonana powierzchnia absorbująca energię
elektryczną. Najczęściej stosowanym półprzewodnikiem jest krzem (ogniwa I generacji), który to występuje w bardzo dużych ilościach pod powierzchnią ziemi. Stosowane są również powłoki cienkowarstwowe wykonane z miedzi, indu, selenu (CIS), bądź domieszkowane galem (CIGS) - ogniwa II generacji, a także ogniwa DSS - III generacji, wykorzystujące ciekłe medium do
absorpcji promieniowania. Najczęściej stosowane są ogniwa I generacji, ze względu na
największą wydajność i moc w porównaniu do powierzchni ogniwa.
Wszystkie ogniwa PV są pokrywane powłoką antyrefleksyjną która zwiększa ich wydajność oraz eliminuje ryzyko imitacji tafli wody. Mimo iż panele fotowoltaiczne pochłaniają energię słoneczną nie nastąpi wytworzenie energii cieplnej, która mogła by zwiększyć temperaturę okolicznych
terenów, a zatem nie wystąpi wytworzenie się tzw. zjawiska wyspy ciepła. Moc systemu
fotowoltaicznego podaje się w jednostce kWp (z ang. Kilo Watts peak – kilowat mocy szczytowej). Określa ona moc elektryczną urządzenia elektroenergetycznego, dla najkorzystniejszych
warunków atmosferycznych tzn. nasłonecznienia oraz temperatury. Planowana instalacja będzie się składać z paneli fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane w ilości do 32500 szt.
Planowana łączna moc systemu paneli fotowoltaicznych będzie miała do 13 MWp. Moduły
 zostaną zamontowane w kierunku południowym na specjalnej konstrukcji wsporczej.

Inwertery (falowniki):
W nowoprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaną zastosowane urządzenia
zmieniające charakter energii elektrycznej, na taką, która znajduje się w lokalnej sieci
elektroenergetycznej. Prąd stały (DC) jest zmieniany na prąd zmienny (AC). Falowniki
w zależności od możliwości ich podłączenia do modułów PV, zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym, bądź systemie centralnym (w prefabrykowanych stacjach kontenerowych).

Stacje kontenerowe:
Projektuje się zastosowanie prefabrykowanych stacji kontenerowych z zastosowaniem
transformatorów napięcia nN/Sn. Łączna moc stacji, które będą obsługiwać projektowaną
instalację fotowoltaiczną będzie miała moc do 13 MW. Kontenery będą wyposażone w osprzęt
 niezbędny do pracy całego obiektu tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ
kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji. Położenie stacji transformatorowych będzie spełniało wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). Dla transformatorów olejowych konieczne będzie
zamontowanie szczelnej misy / tacy na olej, która pomieści co najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator (tj. około 750 l). Wymóg ten dotyczy także zastosowania transformatorów żywicznych, czyli suchych – bezolejowych. Dokładna wielkość mis olejowych jak i ilości oleju transformatorowego zostanie określona na etapie projektu budowlanego. Wówczas może się
okazać, że do prawidłowej pracy urządzenia konieczne będzie wykorzystanie mniejszej ilości
oleju. W takich warunkach (jeżeli na etapie pracy nie wystąpi korozja) transformator może
 bezawaryjnie pracować około 30 lat).

Trasa kablowa:
Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli, a w razie potrzeby wkopanej w ziemię. W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni
słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej, pomiędzy stacjami
kontenerowymi a miejscem przyłączenia do sieci. Podziemna trasa kablowa będzie się znajdować na niedużej głębokości, na przygotowanym do tego podłożu z warstwą podsypki, oraz
 zabezpieczona taśmą ostrzegawczą. Trasa, ze względu na małą głębokość posadowienia, nie
 będzie naruszać naturalnego zwierciadła wód gruntowych. Roboty ziemne zostaną wykonane według normy PN-B-06050:1990 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Masy ziemne, które zostaną wydobyte z wykopów po trasach kablowych zostaną odłożone w trakcie prac
ziemnych, w taki sposób aby można je było wykorzystać w późniejszym terminie. Masy ziemne zostaną wykorzystane do przysypania przygotowanych już tras kablowych, zgodnie
 ze wcześniejszym profilem litologicznym.

Możliwe magazynowanie energii:
Dopuszcza się zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Kontener magazynu nie jest trwale związany z gruntem. Umieszcza się go na bloczkach
betonowych. Każde ogniwo umieszczone jest w szczelnej metalowej obudowie, która umieszczana jest
w stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie kasecie akumulatorowej.
Magazyny energii pozwalają zachować częstotliwość systemu elektroenergetycznego na stałym poziomie lub łagodzić jej wahania. Magazynowanie energii służy również równoważeniu popytu
i podaży energii, których szczyty występują w różnych od siebie porach, poprawia jakość energii oraz pozwala na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii nie
wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń powietrza. Proces akumulowania energii nie
emituje dźwięków.
System magazynowania energii najczęściej obejmuję:
• zestaw akumulatorów litowo-jonowych;
• urządzenia sterujące;

3. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Wariant „0” zerowy
Wariant będzie miał miejsce w przypadku niepodejmowania żadnych działań inwestycyjnych i nie byłby najkorzystniejszy w przypadku charakteru podmiotowej inwestycji. W tym wariancie nie ma możliwości wykorzystania pełnego potencjału terenu oraz samego charakteru pracy instalacji (wykorzystującej odnawialne źródło energii jakim jest energia słoneczna). W przypadku
zaniechania realizacji podmiotowej inwestycji, mamy do czynienia z niewykorzystaniem terenu, który nadaje się pod wytwarzanie energii elektrycznej. Instalacja produkująca energię elektryczną na omawianym terenie wpłynie pozytywnie zarówno na bezpieczeństwo energetyczne regionu, podniesie świadomość ekologiczną, oraz spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery (m.in. tlenki węgla oraz azotu). Wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów pozyskania energii spośród wszystkich źródeł
odnawialnych. Powołując się na doświadczenie z innych tego typu obiektów, oraz dostępną
wiedzę na temat pracy instalacji i etapów jej realizacji, przewiduje się brak wystąpienia
znacznego, skumulowanego oddziaływania na planowanym obszarze. Zastosowanie odpowiednich
rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych oraz zachowanie podstawowych zasad sztuki budowlanej pozwoli na zapewnienie ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Wariant alternatywny
Wariant będzie miał miejsce w momencie przystąpienia do działań realizacyjnych przez inwestora. Na wcześniej przygotowanym terenie zostaną posadowione panele fotowoltaiczne na wolnostojących konstrukcjach wsporczych. Wariant ten opiera się na wytworzeniu energii zgodnie z wcześniej opisanymi w rozdziale 3 rozwiązaniami technologicznymi. W wariancie alternatywnym obiekt budowlany znajdzie się w całości na terenie objętym wnioskiem. Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

4. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów paliw oraz energii

Na bieżącym etapie prac projektowych można określić tylko szacunkowe zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały, paliwa oraz energię potrzebną do realizacji każdego z etapów przedsięwzięcia. Dokładna ilość wyżej wymienionych surowców i energii zostanie podana na etapie projektu wykonawczego dla podmiotowej inwestycji.
Faza budowy
Wystąpi tutaj standardowe zapotrzebowanie na:
• materiały budowlane takie jak: piasek, żwir itp., które będą potrzebne do stabilnego
 umocowania słupów stalowych, niezbędnych do budowy ogrodzenia, oraz montażu konstrukcji wsporczych;
• możliwe zużycie wody na potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących montaż obiektów;
• paliwo: niezbędne w trakcie transportu i montażu elementów farmy fotowoltaicznej, do napędu maszyn i urządzeń.

Nie przewiduje się tutaj zapotrzebowania na:
• energię elektryczną pochodzącą z sieci elektroenergetycznej, bądź agregatu prądotwórczego;
• stały pobór wody z miejscowych wodociągów, na potrzeby robót budowlanych, gdyż w procesie technologicznym, montażu konstrukcji wsporczych pod panele, stosowane będą jedynie wbijane elementy stalowe, bądź prefabrykowane bloczki betonowe (a zatem woda wodociągowa nie jest konieczna).

Faza eksploatacji
Od momentu zakończenia budowy, oraz uruchomienia instalacji, nie będą wykorzystywane
surowce naturalne. Projektowana instalacja fotowoltaiczna, będzie w pełni bezobsługowa,
niewymagająca zasilania w wodę. Nie występują tutaj części ruchome, które wymagałyby stałej konserwacji, wymiany, czy też smarowania i napraw. Na etapie pracy instalacji, przewiduje się mycie paneli. Czyszczenie paneli odbywać się będzie przez firmę zewnętrzną przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym
detergentów. Ponadto, w obecnie stosowanych panelach stosowana jest powłoka zapobiegająca osadzaniu się pyłów i osadów. Może się też okazać, że ze względu na warunki atmosferyczne mycie paneli będzie niewymagane.

Faza likwidacji inwestycji
Etap likwidacji odbędzie się po około 25-30 latach od momentu pierwszego uruchomienia
instalacji. Przewiduje się tutaj:
• możliwe zużycie wody na potrzeby socjalno-bytowe osób prowadzących demontaż obiektów;
• standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do napędu urządzeń do demontażu
 i transportu elementów farmy fotowoltaicznej.

Na tym etapie wszystkie elementy instalacji zostaną poddane recyklingowi np. elementy metalowe zostaną oddane do ponownego przerobienia w zakładach metalurgicznych, a wafle krzemowe zostaną poddane reprodukcji za pomocą metody Czochralskiego. Recykling zostanie wykonany przez firmę zewnętrzną posiadającą do tego odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Szacunkowe ilości przewidywanego zużycia materiałów zostały zbiorczo zaprezentowane w poniższej tabeli. Podkreślenia wymaga fakt, że są to jedynie wartości szacunkowe oraz, że są one zamieszczane jedynie dla celów poglądowych.

L.p.	Rodzaj materiału	Realizacja	Eksploatacja	Likwidacja	Jednostka
1	Energia elektryczna	65	130	65	MWh
2	Woda	26	39	26	m3
3	Piasek	130	0	0	m3
4	Paliwo (ON, PB 95)	13000	260	13000	l
5	Stal	455	0	0	t
6	Beton	26	0	0	m3
7	Panele PV	32500	0	0	szt.
8	Przewody	195	0	0	km

*n-okres eksploatacji farmy fotowoltaicznej. Wartość w latach. Planuje się eksploatacje przez
25-30 lat

Woda – przewiduje się coroczne czyszczenie powierzchni paneli fotowoltaicznych.
 Podczas realizacji oraz likwidacji inwestycji zużycie wody wynika bezpośrednio
z obecności na placu budowy osób fizycznych.

Piasek – surowiec niezbędny na etapie realizacji. Przeznaczony do wykonania podsypki, na której będzie przebiegała podziemna trasa kablowa.

Paliwo – surowiec niezbędny na etapie realizacji i likwidacji. Jego zastosowanie wynika
z wykorzystania tego nośnika energii pierwotnej przez silniki spalinowe.

Stal – surowiec niezbędny na etapie realizacji. Przeznaczony do posadowienia paneli
fotowoltaicznych –konstrukcja montażowa, oraz do wykonania ogrodzenia przedmiotowej inwestycji.

Beton – surowiec niezbędny na etapie realizacji. Przeznaczony do wykonania fundamentów dla stacji kontenerowych.

Rozwiązania chroniące środowisko

Mając na uwadze konieczność zapobiegania i ograniczenia ewentualnego negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, przewiduje się następujące działania
zapobiegawcze:

Faza realizacji i likwidacji
• ograniczenie zajętości terenu oraz ilości i długości prac;
• wytyczenie ścieżki kablowej w taki sposób, by jej realizacja nie wiązała się z wycinką
zadrzewień;
• wykonanie podziemnej trasy kablowej w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji
awifauny z przewodami energetycznymi;
• zabezpieczenie kabli warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia przez gryzonie;
• ograniczenie prowadzenia wykopów w czasie; wykonywanie wykopów w okresach suchych,
tak by nie dopuścić do tworzenia w nich zastoisk;
• zastosowanie urządzeń i rozwiązań technicznych ingerujących w środowisko w jak najmniejszym stopniu; wykonywanie prac ręcznie w miejscach, gdzie jest to możliwe i technicznie zasadne;
• ograniczenie zajętości terenu oraz jego przekształcenia;
•wykonywanie prac ziemnych w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych
 i podziemnych przed zanieczyszczeniami;
•zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków
i wylewów substancji ropopochodnych;
• tankowanie i naprawa pojazdów odbywać się będzie poza terenem inwestycji, w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach. Dopuszcza się możliwość tankowania sprzętu budowlanego na terenie budowy przy wykorzystaniu mat absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności;
• gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne
przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia;
• zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów;
• selektywne gromadzenie powstających odpadów w wyznaczonym miejscu w szczelnych
pojemnikach na terenie zaplecza budowy i ich systematyczne przekazywanie firmie posiadającej stosowne pozwolenia;
• prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej tj. w godzinach 6.00 – 22.00 w celu
ograniczenia uciążliwości akustycznej;
• eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, wyłączanie silników pojazdów podczas postoju;
• używanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Faza eksploatacji
• umieszczenie transformatora w betonowej obudowie, która skutecznie zmniejszy promieniowanie magnetyczne do bezpiecznego poziomu na zewnątrz;
• zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach budynku stacji transformatorowych, w tym
 w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych, w celu uniemożliwienia zajmowania obiektu przez chiropterofaunę;
• wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 105% oleju jaki będzie zawierał transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu;
• przekazywanie na bieżąco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom odpadów wytworzonych w związku z konserwacją planowanej inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięwzięcia;
• oddalenie od siebie urządzeń wytwarzających dźwięk w takiej odległości, by nie następowało wzmocnienie i propagacja fali dźwiękowej;
• zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną w celu
wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia”;
• posadowienie paneli fotowoltaicznych w szeregach z zachowaniem pomiędzy nimi odstępów
w celu uniemożliwienia tworzenia się monolitycznej powierzchni podobnej do tafli lustra wody;
• okresowe mycie paneli fotowoltaicznych odbywać się będzie za pomocą czystej wody pod
ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej. Woda do mycia paneli zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach;
• niewykorzystywanie do pielęgnacji terenów biologicznie czynnych środków chemicznie
ograniczających wzrost roślin;
• montaż paneli fotowoltaicznych na wysokości ok. 50 cm nad gruntem w celu ograniczenia ilości koszeń;
•koszenie roślinności trawiastej w dni suche i słoneczne tj. wówczas, gdy panuje dobra
widoczność, a aktywność większości krajowych płazów jest ograniczona;
• prowadzenie wykaszania farmy od centralnej części w kierunku jej brzegów w celu umożliwienia ucieczki zwierząt i ograniczenia ich śmiertelności;
• pomalowanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowej w odcieniach szarości i/lub zieleni
w celu zmniejszenia widoczności przedsięwzięcia w krajobrazie.
Z uwagi na naturalną zmienność środowiska przyrodniczego, w szczególności mobilności
zwierząt, poniżej przedstawiono działania minimalizujące szczególnie istotne z punktu widzenia grupy zwierząt związanych ze środowiskiem gruntowym:
• ograniczenie prowadzenia wykopów w czasie;
• wykonywanie wykopów w okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia w nich zastoisk;
• wyprofilowanie brzegów wykopów w taki sposób, by umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom;
• zabezpieczenie wykopów w okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni przestoju) w celu uniemożliwienia przedostania się do nich zwierząt, poprzez zabezpieczanie siatką głębokich
wykopów codziennie po zakończeniu pracy;
• codzienne lustrowanie wykopów przed rozpoczęciem prac, a następnie bezpośrednio przed ich zasypaniem w celu sprawdzenia, czy nie zostały w nich uwięzione płazy i gady. W przypadku
 takiego stwierdzenia bezzwłoczne ich wydobycie i przeniesienie poza teren prac do właściwego dla nich siedliska;
• wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z przestrzenią ok 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, dzięki czemu pod ogrodzeniem nie będą istniały żadne fizyczne przeszkody uniemożliwiające migrację małym i średnim zwierzętom,
w szczególności płazom w trakcie wiosennych i jesiennych wędrówek;
• prowadzenie wykaszania mechanicznego terenu farmy w dni suche i słoneczne tj. wówczas, gdy panuje dobra widoczność;
• wykaszanie prowadzone będzie od centralnej części farmy fotowoltaicznej w kierunku jej
ogrodzenia celem umożliwienia ucieczki małych zwierząt (w tym płazów i gadów)
i zminimalizowania ryzyka ich śmiertelności

W celu ograniczenia wpływu planowanej farmy fotowoltaicznej na krajobraz planuje się:
• zastosowanie niskich konstrukcji montażowych paneli fotowoltaicznych o wysokości do
4 metrów;
• wykonanie ogrodzenia ażurowego, pozbawionego masywnych, litych elementów;
• wykonanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowych w kolorach dobrze wkomponowujących się w otoczenie (odcienie szarości i zieleni);
• wyeliminowanie odbijania światła słonecznego dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych wyposażonych w powłokę antyrefleksyjną;
• wyeliminowanie zanieczyszczenia światłem dzięki rezygnacji ze stałego oświetlenia obiektu
w porze nocnej

6. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Ścieki
Niewielka produkcja ścieków socjalno-bytowych wystąpi w fazach realizacji oraz likwidacji
 instalacji fotowoltaicznej. Zaplecze budowy będą stanowiły 1-2 kontenery. Na obecnym etapie prac projektowych nie można jednoznacznie określić lokalizacji zaplecza budowy. Wiadomo
natomiast, że będzie się ono znajdować na terenie inwestycji i zostanie zorganizowane w sposób zapewniający oszczędne korzystanie w terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do poprzedniego stanu. Ścieki socjalno-bytowe
 z przenośnej kabiny toaletowej będą usuwane przez uprawnione podmioty.
W wyniku funkcjonowania podmiotowej inwestycji, na żadnym z etapów jej funkcjonowania nie będą powstawały ścieki technologiczne. W związku z powstawaniem na powierzchni paneli
 zanieczyszczeń, których opady atmosferyczne całkowicie nie usunie, planuje się mycie paneli
(w sposób ekologiczny). Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów. Taką wodę należy traktować jako opadową. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie
doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Mycie paneli odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu czystej wody pod ciśnieniem bez zastosowania jakichkolwiek substancji czyszczących, w tym detergentów. Taką wodę należy traktować jako opadową. Woda do mycia paneli fotowoltaicznych zostanie doprowadzona na teren inwestycji np. w specjalnie do tego przeznaczonych beczkowozach. Mycie paneli będzie odbywać się do 3 razy do roku i jednorazowo zużyte zostanie do 13 m3 wody. Może się też okazać, że ze względu na
warunki atmosferyczne, mycie paneli będzie niewymagane.
Wody opadowe
Wszystkie wody opadowe i roztopowe, będą spływać po powierzchni stacji kontenerowych oraz paneli fotowoltaicznych. Wody będą wsiąkać do gruntu w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Wody opadowe nie będą miały kontaktu z substancjami niebezpiecznymi, ponieważ do budowy instalacji zostaną użyte materiały niewchodzące z nią w rekcję. W związku, z tym występuje brak
konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń na etapie budowy i eksploatacji inwestycji,
a same wody nie można traktować jako ścieki.
Emisja hałasu
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), dla pobliskiej zabudowy mieszkalnej poziom emitowanej hałasu nie może przekroczyć w porze dziennej 50 dB,
a w porze nocnej 40dB. Głównymi źródłami hałasu, jaki będzie związany z podmiotową inwestycją będą inwertery oraz stacja transformatorowa wykonana w prefabrykowanym kontenerze. Typowy poziom hałasu dla trybu pracy inwertera (od 6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB
w odległości 1m od urządzenia. Zgodnie ze wzorem:

gdzie:
I – poziom natężenia dźwięku
I0- 10-12
P – moc źródła dźwięku
r – odległość od źródła dźwięku

Natężenie hałasu będzie odwrotnie proporcjonalne od logarytmu dziesiętnego odległości od źródła. Dla odległości równej 10 m od urządzenia natężenie hałasu od urządzenia wyniesie
38 dB. W przypadku stacji transformatorowej obudowanej w kontenerze, wartość hałasu
w odległości 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Zgodnie z ww. wzorem, w odległości 10 m od obiektu, poziom hałasu wyniesie 40dB.
Nie przewiduje się szkodliwego oddziaływania na etapie funkcjonowania inwestycji w zakresie hałasu, ponieważ dopuszczalne normy poziomów hałasu zostaną zachowane w odległości około 2,5 m od inwertera oraz 3,15 m od stacji transformatorowej w ciągu dnia i 10 m w ciągu nocy (inwertery w tym czasie nie będą pracować).

Etap realizacji oraz likwidacji farmy fotowoltaicznej
Na tym etapie prac mogą nastąpić zwiększenia wartości hałasu, jaki będzie emitowany do
środowiska. Z racji krótkotrwałego charakteru prac, ich małego stopnia skomplikowania oraz niewielkiego zakresu, jak również działań minimalizujących:
- prowadzenia prac w maksymalnych godzinach 6.00-22.00 (szacuje się, że pracownicy budowy będą realnie pracować w godzinach 7.00-21.00);
- wykorzystania do prowadzenia prac tylko i wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu;
- przestrzegania zasady wyłączania silników maszyn podczas przerw w pracy.

Nie przewiduje się, by prace związane z realizacją przedsięwzięcia stanowiły ponadnormatywną uciążliwość akustyczną dla okolicznych terenów.
Uciążliwość hałasu dla zwierząt nie wystąpi ze względu na:
- większość pojazdów na postoju bądź wolnej jeździe emituje hałas rzędu 70 dB;
- emitery dźwięku będą się znajdować w systemie rozproszonym, przy czym w miarę
  postępów prac powstaną przeszkody, które skutecznie będą wchłaniać dźwięk.

Krótkotrwałe oddziaływanie, które będzie mogło wykraczać ww. wartość nastąpi maksymalnie przez kilka godzin w ciągu dnia. Nie nastąpi drastyczne przekroczenie poziomu dźwięku. W ciągu prowadzenia prac budowlanych mogą być odstraszane jedynie duże zwierzęta, nie przewiduje się, aby dźwięk mógł wabić bądź odstraszać ptaki. Oddziaływanie akustyczne związane z emisją
hałasu nie zakłóci naturalnego funkcjonowania zwierząt.
Nie nastąpi przekroczenie dozwolonych norm hałasu dla najbliższego obszaru ochrony
akustycznej ze względu na:
- Wykonywania prac budowlanych w maksymalnych godzinach 6.00-22.00 (szacuje się,
  że pracownicy budowy będą realnie pracować w godzinach 7.00-21.00);
- Znaczne odległości od miejsc budowy do granic zabudowy mieszkalnej;
- Brak długotrwałej, ciągłej pracy wszystkich urządzeń;
- Średni czas budowy obiektu budowalnego od 4 do 10 miesięcy;
Dodatkowo uciążliwość hałasu dla zwierząt oraz ludzi nie wystąpi ze względu na:
- Większość pojazdów na postoju bądź wolnej jeździe emituje hałas rzędu 65 dB;
- Emitery dźwięku będą się znajdować w systemie rozproszonym, przy czym w miarę
  postępów prac powstaną przeszkody, które skutecznie będą pochłaniać dźwięk.

 Nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych poziomów dźwięku w trakcie prowadzenia prac
 budowlanych. Nie nastąpi zatem wabienie ani odstraszanie zwierząt. Oddziaływanie ze strony hałasu nie zakłóci naturalnego funkcjonowania zwierząt, w tym ptaków.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi odpowiednio: Laeq D = 50 dB i Laeq N = 40 dB. Głównymi źródłami hałasu, jaki będzie związany
 z podmiotową inwestycją będą inwertery oraz stacje transformatorowe wykonane
w prefabrykowanym kontenerze. Natężenie hałasu dla stacji transformatorowej, obudowanej
w kontenerze w odległości 1 m od obiektu wyniesie maksymalnie 60 dB. Jest to poziom akustyczny pracującego transformatora. W odległości 10 m od obiektu, poziom hałasu wyniesie 40 dB.
Typowy poziom hałasu dla trybu pracy inwertera (od 6.00 do 22.00) wyniesie 58 dB w odległości 1 m od urządzenia. Natężenie hałasu będzie odwrotnie proporcjonalne od logarytmu dziesiętnego odległości od źródła. W odległości równej 10 m od urządzenia natężenie hałasu wyniesie 38 dB.
Normy dotyczące dopuszczalnych poziomów dźwięku i hałasu nie zostaną przekroczone zarówno na terenie przedsięwzięcia jak i terenach przyległych. Ponadto instalacja fotowoltaiczna będzie pracować tylko w porze dziennej, dlatego wyklucza się jakiekolwiek oddziaływanie akustyczne na tereny sąsiadujące z planowaną inwestycją w porze nocnej.

Wytwarzanie pól elektromagnetycznych
Na etapie budowy oraz likwidacji inwestycji nie przewiduje się występowania promieniowania elektromagnetycznego. Charakter wykonywanych prac wyklucza powstawanie takich
oddziaływań. Instalacja fotowoltaiczna złożona jest z modułów fotowoltaicznych, których
połączenie szeregowe składa się na napięcie stałe DC (direct current), którego zakres jest zależny od ilości szeregowo połączonych modułów i zawiera się w przedziale od 0 do 1000V (zgodnie
z normą PN-EN 61215). Oznacza to, że potencjał pomiędzy kablem plus oraz minus wynosi do 1000V. Potencjał kabla plus oznacza w tym wypadku „stały ładunek dodatni”. Należy nadmienić, że niebezpieczeństwo wynikające ze stałego napięcia/ładunku polega na możliwości przepływu tego ładunku do obiektu o niższym potencjale, czyli możliwości zajścia porażenia prądem
elektrycznym. W tym celu stosuje się izolację okablowania oraz wszystkich komponentów, którymi płynie prąd. Użycie izolowanego okablowania jest analogiczne jak w sieci elektrycznej budynków mieszkalnych.
Stałe pole elektryczne występuje tylko w przewodniku, w którym płynie prąd i jest
naturalnie niezbędne do wymuszenia ruchu elektronów i przepływu prądu. W zasadzie bezzasadne jest podnoszenie argumentu pola elektrycznego w przypadku prądu stałego. Stałe pole elektryczne występuje tylko w przewodniku, w którym płynie prąd i jest
naturalnie niezbędne do wymuszenia ruchu elektronów i przepływu prądu. Stałe pole
magnetyczne instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku przepływu prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne. Dopuszczalne poziomy natężenia pola magnetycznego zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Wartość natężenia pola magnetycznego oraz indukcji magnetycznej łączy wzór:

gdzie:
B – indukcja pola magnetycznego
μ – przenikalność magnetyczna ośrodka
H – natężenie pola magnetycznego
Oznacza to, że natężenie pola magnetycznego w powietrzu równe jest wartości indukcji
magnetycznej. Poniżej przedstawiono wyliczenie wartości indukcji dla instalacji modułów
fotowoltaicznych, której wartość to zaledwie ułamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy ułamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporządzenia Ministra
 Zdrowia.
Stałe Pole Magnetyczne
- pole Magnetyczne Ziemi wacha się między 30uT do 60uT (24A/M do 48A/M) w zależności od położenia;
- system fotowoltaiczny wytwarza stały prądy i stałe pole magnetyczne;
- moduły fotowoltaiczne połączone są w szeregi i maksymalny prąd jest równy prądowi
  wytworzonemu przez pojedynczy moduł.

Do obliczenia indukcji pola magnetycznego wykorzystamy Prawo Biota-Savarta:

gdzie:
𝜇0– stała magnetyczna
𝐼 - natężenie prądu
𝑅 - odległość od przewodu z prądem
𝑑𝑙 - długość przewodu z prądem
𝜃 - kąt pomiędzy przewodnikiem a punktem pomiaru

Pole magnetyczne pochodzące od kabla z prądem o stałym natężeniu równym 8A
w odległości 400 m będzie 100 000 razy słabsze niż pole pochodzące od ziemskiego pola
magnetycznego. Pole modułów fotowoltaicznych nie ma najmniejszego wpływu
elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz ludzi. Poziomy normy pola
 elektromagnetycznego nie będą w żaden sposób przekroczone. Promieniowanie paneli
fotowoltaicznych będzie wynosiło w okolicach 0,0001674 Tesli. Prąd wyjściowy z inwerterów
i generatorów będzie prowadzony liniami średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie będzie niezauważalne.
Wnioski: Wobec przedstawionych danych nie istnieje możliwość, by poziom promieniowania elektromagnetycznego mógł powodować jakiekolwiek oddziaływanie na zwierzęta czy rośliny bytujące w okolicy planowanej inwestycji.

Wpływ transformatora oraz falowników
Dodatkowym elementem składowym instalacji fotowoltaicznej są falowniki zamieniające napięcie stałe na napięcie zmienne oraz w przypadku większych instalacji stacje transformatorowe
podwyższające niskie napięcie trójfazowe z falowników do napięcia linii przesyłowej, do której podpięta będzie dana instalacja. W przypadku falowników i transformatora mówimy już o prądzie zmiennym. Wymagania odnośnie instalacji falowników i stacji transformatorowych zostały
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002r.) Paragrafy: § 96, § 180 oraz § 182, który mówi, że minimalna odległość stacji transformatorowej od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosi 2,8 m. W pobliżu miejsca inwestycji nie ma budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które znajdowałyby się w odległości mniejszej lub równej odległości wyznaczonej w/w normą. Od ogrodzenia inwestycji w stronę jej środka, zachowany zostanie niezabudowany pas wielkości min. 3 m, tak by
oddziaływanie nie wychodziło poza obszar terenu planowanej inwestycji.

Emisja zanieczyszczeń
Jedyny bezpośredni lokalny i czasowy wzrost zanieczyszczeń powietrza związany będzie z pracą silników pojazdów oraz maszyn roboczych na etapie realizacji inwestycji. Zanieczyszczenia będą związane z funkcjonowaniem maszyn i pojazdów związanych z budową obiektu. Po przywiezieniu przez tira paneli, następnie stacji transformatorowych, busem dostawczym będzie transportowany na teren obiektu dalszy osprzęt instalacji. W fazie budowy będzie potrzebny także kafar do
wciskania konstrukcji metalowej oraz inne urządzenia. Wszystkie maszyny będą miały systemy oczyszczania spalin bądź silniki spełniające obowiązujące normy. Emisje spalin z wydechów
maszyn budowalnych oraz pojazdów mechanicznych będą spełniać obowiązujące normy.