Karlino, dn. 27 kwietnia 2012

PROTOKÓŁ Z WIZJI LOKALNEJ

Dotyczy: postępowania GP.271.3.2012.PF na „Dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń kuchni

 i pralni Przedszkola Miejskiego w Karlinie.

 W dniu 27.04.2012r. o godz. 9.00 na terenie Przedszkola Miejskiego w Karlinie odbyła się wizja lokalna pomieszczeń przedszkola celem zapoznania wykonawców z rozkładem pomieszczeń i planowanym usytuowaniem urządzeń.

 Na spotkanie zgłosili się przedstawiciele dwóch Wykonawców, których z ramienia Zamawiającego, po pomieszczeniach przedszkola oprowadzali Pan Paweł Filipowicz i Rafał Fitek.

 W trakcie wizji lokalnej zadano pytania:

1. Czy można zmienić instalacje gazową?

**Odpowiedź:**

Brak możliwości ingerencji w ściany, można zmienić tylko zewnętrzną część instalacji.

1. Jakiego rodzaju jest przewidziany piec konwekcyjno-parowy: gazowy czy elektryczny?

**Odpowiedź:**

Przewidziano elektryczny piec konwekcyjno-parowy

1. Zasugerowano, że zbyt wysoko usytuowano odprowadzenia wody.

**Odpowiedź.**

Odpływy (rury spustowe) w montowanych urządzeniach należy dostosować do istniejących instalacji.

1. Czy zostanie wykonany otwór odprowadzający wilgotne powietrze z suszarki?

**Odpowiedź.**

Tak. W odległości ok. 125 cm od lewej ściany (na ścianie z oknem), średnicy min 10 cm i na wysokości min. 108 cm od posadzki licząc od środka otworu

1. Czy w pomieszczeniu pralni wykonane będą 2 czy 3 gniazda elektryczne?

**Odpowiedź.**

Przewidziano 3 gniazda elektryczne, na instalację 380 V.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Paweł Filipowicz
2. Rafał Fitek
3. Katarzyna Fusiek