Karlino, dnia 29.12.2020r.

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**i informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.19.2020.JD - „Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni mineralnej w następującym przekroju warstw:

- podbudowa 0-31,5 mm o grubości 15 cm

- warstwa mineralna 0-5 mm o grubości 6 cm. Ścieżki mineralne o powyższym zostały zastosowane  
z powodzeniem w okolicznych inwestycjach parkowych np. Gościno, Darłowo, Połczyn Zdrój, Międzyzdroje

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie nawierzchni mineralnej o powyższym przekroju.

**Pytanie nr 2:** Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie lamp niższych niż projektowane przy zachowaniu wymaganego rozkładu natężenia oświetlenia.

**Wyjaśnienia zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie niższych lamp niż projektowane.

**Pytanie nr 3:** Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania optymalizacji projektowej konstrukcji mostu w trakcie trwania realizacji zadania na koszt Wykonawcy?

**Wyjaśnienia zamawiającego:** Jeżeli na etapie realizacji inwestycji Wykonawca przedstawi rozwiązanie, które doprowadzi do optymalizacji projektowanej konstrukcji mostu, a Inwestor oraz Projektant wyrazi zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania, wówczas będzie można dokonać zmian konstrukcji obiektu.

Wprowadzenie zmian nie może jednak skutkować koniecznością zmiany dokumentacji technicznej.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść rozdziału XI pkt 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy pl. Jana Pawła II 6 w Karlinie (w sekretariacie)  
w terminie do **dnia 04.01.2021r.** do godziny 12:30 z adnotacją: „Oferta - nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert - postępowanie nr GP.271.19.2020.JD”.”.

Burmistrz Karlina

Waldemar Miśko