Gmina Karlino Karlino, dnia 08.01.2021 r.

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytania od wykonawcy i wyjaśnienia zamawiającego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr GP.271.27.2020.JC - „Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zaprojektowania sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/077663 z dnia 17.12.2020 r. oraz warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr P/20/077669 z dnia 17.12.2020 r.”.

Gmina Karlino jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje treść zapytania od wykonawcy  
i wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie:

„Zgodnie z załączonymi warunkami przyłączenia wynika, że zakres wykonania projektu przyłącza 15KV jest po stronie ENERGA Operator, natomiast po stronie inwestora jest tylko stacja 15KV oraz jakie będzie napięcie wtórne stacji.”.

Wyjaśnienia zamawiającego:

W pkt.7.1 warunków przyłączenia mowa jest o zakresie inwestycji realizowanych po stronie ENERGA-OPERATOR SA i właśnie ten zakres jest przedmiotem prac projektowych.

W pkt 7.2 warunków przyłączenia wskazany jest zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany, co nie leży w zakresie niniejszych prac projektowych.

Napięcie wtórne stacji będzie wynosiło 15 kV po stronie SN.

Burmistrz Karlina

Waldemar Miśko