- Kanały i kształtki o przekroju prostokątnym i okrągłym- ALNOR

- Izolacja termiczna- ROCKWOOL

- Mocowania instalacji wentylacyjnej klimatyzacyjnej- ERICO

- Dot. zamocowań podwieszeń i montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych- ALNOR

- Przewód elastyczny izolowany- CENTRUM KLIMA

- Elementy kanałów wentylacyjnych prostokątnych – ALNOR

- Element nośny zawieszeń przewodów wentylacyjnych i klimatyzacji- SMAY

- Kanały wentylacyjne- BERLINERLUFT

- Rury miedziane calowe Frigotec miękkie (R220)

- Centralne wentylacyjne DV- SYSTEMAIR

- Centralne wentylacyjne typu TOPVEX- SYSTEMAIR

- Centralne wentylacyjne typu VX  700E- SYSTEMAIR

- Rury miedziane w zwojach miękkie STARCLIM- IDROSTAR

- ROOFTOP typ BALTIC BAH 045 DNM 3M- LENNOX

20. Przeciwpożarowe klapy odcinające KWP-LS-SMAY

21. Przepustnice wielopłaszczyznowe typ PW II - SMAY

22. Żaluzje ścienne ZS- SMAY

23. Zestaw wyrobów CP 673 do uszczelnienia przejść instalacyjnych- HILTI

24. Zestaw wyrobów do wyk. izolacji ognioochronnych przewodów went. System CONLIT

25. Wentylatory do kanałów okrągłych- SYSTEMAIR

26. Wentylatory kanałowe – SYSTEMAIR

27. Skrzynki rozprężne PRG- SYSTEMAIR

28. Skrzynki rozprężne PER- SYSTEMAIR

29. Kratki wentylacyjne NOVA-A, NOVA- E- SESTEMAIR

30. Tłumiki kanałowe LDC, LDR- SYSTEMAIR

31. Elementy nawiewne/ wywiewne TSO, EFF, TFF- SYSTEMAIR

32. Przepustnica odcinająca EFD- SYSTEMAIR

33. Czerpnia IGC- SYSTEMAIR

34. Zawór wyrównawczy OVE- SYSTEMAIR

35. Przepustnica regulacyjna IRIS SPI- SYSTEMAIR

36. Przepustnica regulacyjna  R1-NOVA- SYSTEMAIR

37. Ramka montażowa RFU- SYSTEMAIR

38. Ramka montażowa UR- NOVA- SYSTEMAIR

39. Czerpnie CSO- SYSTEMAIR

40. Jednostki wewnętrzne-klimatyzory; sterowniki- TOSHIBA

- BOTACEM M 50, BOTACT D11, BOTACT DF 9 PLUS, BOTACT M 21 I Multifuge z granulatu gumowego

- Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo

- Blacha aluminiowa „Tytanium” grubość 0,7 mm

- Preparat WOLMANIT  CX – H 200 Fobos M-4

- Elementy  stalowe zgodne z dokumentacją techniczną według projektu mgr inż.

- Przemysława  Juzyszyna

- Łączniki rozporowe typu HILTI  HRD

- Wklejane łączniki stalowe typu HAS oraz HIS z wkładami zaprawowymi typu HVU

- Wsporniki belki SAE, SAI, SAEL, SBE, SAIX, Standard, typu I, typu A, Al, BSD, BSDI, SBG

- Wkręty samowiercące Spax

- Wełna mineralna

- Elementy murowe ceramiczne

- Klapy dymowe i dymowo- wentylacyjne MCR- PROLIGHT PLUS

- Punktowe świetliki dachowe MCR-PROLIGHT

- Ślusarka aluminiowa i wewnętrzna

- Ślusarka aluminiowa: Fasada OK1, Fasada OK2, Fasada OK 3

- Folia wstępnego krycia dachów i ścian

- Laminat wysokociśnieniowy  PRINT HPL MEG

- PAROC WAS 50tb

- Złącza rozporowe tworzywo- metalowe WKRĘT-MET

- ATKAS WODER DUO

- FASERFIX SUPER 200

- Drabiny pionowe mocowane systemu Crynoline

- Kątownik stalowy gięty  na zimno z taśmy walcowanej na gorąco

- Kształtownik stalowy zamknięty kwadratowy gięty na zimno z taśmy walcowanej na gorąco

- Betonowe kostki brukowe, krawężniki betonowe, krawężniki betonowe- obrzeża

- Kruszywo naturalne, przekruszone 0/31,5 mm

- Piasek 0-2

- Elementy do mocowania sufitów odwieszanych

- Podsypka cementowo piaskowa (6% zawartości cementu)

- Płytka ceramiczna nieszkliwiona (UGL)- gres porcellanato- prasowana na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, grupa Bla

- Płytki ceramiczne, prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej e0,5%, Grupa B la, nieszkliwione Hyperion, Kallisto

- Ogniochronna silikonowa masa uszczelniająca Hilti CFS-S SIL

- Gładź szpachlowa Extra GS-2

- Rury Sanka- Therm

- Viessmann rury warstwowe

- Złączki zaciskowe 3 fit

- Rury i kształtki PP- R

- Rury wielowarstwowe PEX

- Głowice termostatyczne

- Kurki kulowe, zawory kulowe

- Rury i złączki Sanka-Therm

- Grzejniki stalowe

- Grzejniki stalowe i łazienkowe

- Hilti- do podwieszania przewodów

- Stalowe uchwyty Aquer

- Wpusty kanalizacyjne

- Rury i kształtki PP

- Stelaże podtynkowe WC

- Łączniki żeliwne p. poż.

- Hydrant wewnętrzny

- Zestaw hydroforowy

- Baterie łazienkowe i kuchenne

- Termostatyczne zawory mieszające

- Kształtki i rury z żeliwa

- Otulina PE szara i czerwona

- Kurki kulowe, zawory kulowe

- Kolektory słoneczne Vitosol

- Ciśnieniowe naczynia wzbiorcze

- Glikol propylenowy- Henock

- Pompy obiegowe UPS

- Wymiennik ciepła

- Zawory bezpieczeństwa

- Otulina kauczukowa

- Zasobniki c.w.u.

WB/1 Studzienki wodomierzowe

WB/2 Rury trzonowe

WB/3 Hydrant naziemny

WB/5 Studzienki wodomierzowe

WB/6 Wodomierze skrzydełkowe

WB/8 Właz kanałowy klasy D400 z żeliwa szarego

WB/9 Taśmy ostrzegawcze

WB/10 Rury i kształtki

WB/11 Studzienki kanalizacyjne

WB/12 Wyroby armaturowe

WB/13 Rury i kształtki z PE

WB/14 Rury i kształtki z PVC-U

WB/15 Studnie betonowe

WB/16 Rury i kształtki z PE 80 i PE 100

WB/17 Zawór zwrotny typ WKP1 DN80 PS16

WB/18 Cegła ceramiczna Porotherm  25

WB/19 Cegła ceramiczna Porotherm  18,8

WB/20 Cegła ceramiczna Porotherm 11,5

WB/21 Cegła ceramiczna Porotherm 8

WB/22 Cegła pełna

WB/23 Pustak Em 188

WB/24 Pustak do przewodów wentylacyjnych C-1/24

WB/25 Pustak EM 115

WB/26 Pustak EM 80/238

WB/27 Pustak EM 250/238

WB/28 Pustak Porotherm 38 P+W

WB/29 Blok fundamentowy M  Pełna

WB/30 Zaprawa murarska

WB/31 Płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody

WB/32 Kabel zasilający 1x240 YKXS

WB/33 Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojącej

WB/34 Siatka z włókna szklanego REDNET C 145

WB/35 Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego silikatów

WB/37 Pustak ceramiczny wentylacyjny

WB/38Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów

WB/39 Eleaty murowane z autoklawizowanego betonu komórkowego ACC kategorii I

WB/40 Stolarka okienna PCV

WB/41 Tynk maszynowy ciężki 561

WB/42 Gładź gipsowa 601

WB/43 Tynk gipsowy maszynowy 651L

WB/44 Obrzutka cementowa 550

WB/45 Blacha trapezowa T92/915, gr. 0,75 mm

WB/46MONROCK MAX d=89-200 mm

WB/47 Membrana hydroizolacyjna na bazie polimerów Sikaplan-15 G-03

WB/48 Łącznik wiercący, samogwintujący

WB/49 Tuleja: R45x185. Łącznik: BS-4,8x50

WB/50 Łącznik samogwintujący TDA-T-T16-6,5xL

WB/51 Dachowa membrana izolacyjna na bazie polimeru Sikaplan - 15 G

WB/52 Płyty styropianowe EPS 100 – 038

WB/53 Folia budowlana

WB/54 Zaprawa klejąca Specjal KMG 25

WB/55 Elastyczna zaprawa klejąca Flexibel KGX 45

WB/56 Folia w płynie 1KS

WB/57 Podkład gruntujący D1

WB/58 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% GrupaIII

WB/59 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej ≤ 10% Grupa Bia

WB/60 Panele Nylofor  3D, Słupki o przekroju prostokątnym typ EL i D

WB/61 Hydroizolaycjna  taśma bentonitowa Waterstop RX-101

WB/62 Stalowe taśmy uszczelniające CETFLEX AC, ACF, CV

WB/63 Gwoździe  o symbolu SWW-0651

WB/64 Ściana wspinaczkowa

WB/65 Tarcica sosnowa obrzynana konstrukcyjna impregnowana. W klasie wytrzymałości C27 wg PN EN 338

WB/66 Stalowe łączniki rozporowe  ŁE, ŁE-A2, ŁE-A4

WB/67 Płaskie łączniki mechaniczne typu PP, ŁP, ŁW, TM, KT, ŁG

WB/68 Trójwymiarowe, płaskie i prętowe łączniki mechaniczne DMX do konstrukcji drewnianych

WB/69 Trójwymiarowe łączniki mechaniczne DMX typów: WB, WBZ, KPL i KL do konstrukcji drewnianych

WB/70 Trójwymiarowe łączniki  mechaniczne do konstrukcji drewnianych DMX typów KK, KM, KP i LK

WB/71 Multi 102

WB/72 POZMUR –KL 130

WB/73 Fuga do klinkieru 701

WB/74 Cement pucolanowy  PN-B-19707 CEM IV(V) 32,5 R- LH/HSR

WB/75 Piasek 0/2 mm

WB/76 Łączniki tworzywo-metalowe KI10-M do mocowania termoizolacji

WB/77 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej

WB/78 Płyty gipsowo- kartonowe

WB/79 Blachowkręty NIDA, wkręty do drewna NIDA