Załącznik Nr 2

(do s.i.w.z.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.:

Budowa i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie.

SPIS ZAWARTOŚCI :

- Informacje ogólne

- Przedmiot zamówienia i zakres robót do wykonania.

- Załącznik nr I do opisu przedmiotu zamówienia – Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr II do opisu przedmiotu zamówienia - Przedmiar robót

- Załącznik nr III do opisu przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik IV  do opisu przedmiotu zamówienia - Suplement do specyfikacji technicznych.

A. INFORMACJE OGÓLNE

- Opis przedmiotu zamówienia sporządzono poprzez dołączenie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, suplementu do STWiOR stanowiących podstawę do określenia ceny ryczałtowej.

- Przy sporządzaniu wyceny, Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania danych podanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ma obowiązek wyceny wszystkich prac wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie nazwy własne użyte w treści s.i.w.z  należy traktować jako określenie paramentów technicznych i jakościowych oraz czytać jako „takie lub równoważne”. Wykonawca ma prawo przyjęcia innych materiałów budowlanych od wymienionych z nazwy w przedmiarze robót, jednak pod warunkiem, że materiały zamienne nie będą miały parametrów techniczno – wytrzymałościowych gorszych od wymienionych materiałów w przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz na etapie realizacji robót przedstawi dokładny ich opis techniczny z określeniem  parametrów technicznych oraz odpowiednio  - wymagane prawem certyfikaty lub świadectwa.

- Wszystkie proponowane materiały muszą być oferowane w I gatunku, a roboty wykonane w powszechnie przyjętym standardzie, o ile nie ma wymagań szczególnych.

- Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby muszą posiadać atesty, certyfikaty w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym Prawa Budowlanego, tj. dokumenty zezwalające na wprowadzenie do obrotu i stosowanie w budownictwie.

UWAGA :

  - Przedmiary robót są jedynie materiałem pomocniczym do określenia wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy i nie mogą służyć jako jedyna podstawa wyceny.

  - Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. do SIWZ), przedmiary robót (zał. do SIWZ) i inne wytyczne określone w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawca nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego do oferty.

B.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn:

Budowa i wyposażenie hali widowiskowo – sportowej w Karlinie.

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja zadania  pn.:

„Budowa i wyposażenie Hali Widowiskowo – Sportowej w Karlinie”, zakres realizacji inwestycji obejmuje budowę budynku hali widowiskowo-sportowej  wraz z drogami, parkingami, chodnikami, przyłączami, zagospodarowaniem terenu  i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz jej wyposażenie.

Podstawowe informacje i parametry techniczne:

- Obiekt dwu-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wyposażony w instalacje sanitarne, wodociągowe, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, elektryczne, instalację solarną.

- Funkcja obiektu:

  - Sala widowiskowo-sportowa z zapleczem sanitarnym i administracyjnym wraz z kompleksem rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomieszczeniami kręgielni oraz  squash’a.,

  - przewidziana ilość miejsc na widowni sali widowiskowo-sportowej: 534 .

- Parametry techniczne

- Powierzchnia zabudowy: 2 433,97 m2

- Powierzchnia użytkowa: 4 542,19 m2

- Kubatura:  27 031,16 m3

Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należą: roboty budowlano-montażowe, kompleksowa dostawa i montaż urządzeń oraz wyposażenia obiektu, uruchomienie  i przekazanie do użytkowania instalacji technicznych i specjalistycznych budynku, sieci zewnętrznych i zagospodarowanie terenu przynależnego, sporządzenie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego.

Szczegółowy zakres prac określają załączniki od I do IV do opisu przedmiotu zamówienia

C.  ZAŁĄCZNIK NR I DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1)  PW Zagospodarowanie terenu

2)  PW Architektura

3)  PW  Konstrukcja

4)  PW wewnętrzne instalacje sanitarne

- Instalacje wod-kan

- Instalacja c.o. + gaz

- Instalacja wentylacji mechanicznej +klimatyzacji

5)  PW wewnętrznych instalacji elektrycznych + instalacji teletechnicznych (niskoprądowych)

6)  PW Zieleni i małej architektury

7)  PW zewnętrznych sieci wod-kan i przyłączy

8)  PW linii kablowych 0,4 kV i oświetlenie zewnętrzne

9)  PW dróg , parkingów i chodników

10) Projekt instalacji słonecznej do wspomagania ogrzewania

11) PW instalacji klimatyzacji

12) Projekt budowlano-wykonawczy nagłośnienia

13) Projekt iluminacji obiektu

14)  PW Wykończenie architektoniczne wnętrz

15)  PW wyposażenia sportowego i technologicznego obiektu.

16) Projekt wyposażenia w meble, sprzęt komputerowy, multimedialny i pozostały.

17)  PW oznakowanie dróg ewakuacyjnych

18) Aneks p.poż.

D.  ZAŁĄCZNIK NR II DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PRZEDMIAR ROBÓT

- Przedmiar robót branży budowlano-architektonicznej

- Przedmiar  – zieleń i mała architektura

- Przedmiar  – drogi, parkingi, chodniki

- Przedmiary -  roboty sanitarne

  - Instalacja wew. wod-kan

  - Instalacja c.o.+ ciepło do nagrzewnic

  - Instalacja grzewcza gazowa

  - Instalacja wentylacji mech + klimatyzacji

- Przedmiar – roboty elektryczne

- Wewnętrzne instalacje elektryczne

- Instalacje niskoprądowe - teletechniczne

- Przedmiar – instalacji słonecznej do wspomagania ogrzewania

- Przedmiar  instalacji  klimatyzacji

- Przedmiar - iluminacja obiektu

- Przedmiar – nagłośnienie obiektu

10)  Przedmiar – oświetlenie terenu i sieci zewnętrzne

11) Przedmiar – sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza wod-kan

E. ZAŁĄCZNIK NR III DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- ST branży budowlanej

- ST branży drogowej

- ST branży sanitarnej

- Wewn. Instalacji sanitarnych

- Wewn.  instalacji went. mech i klimatyzacji

- Wewn. inst c.o. i ciepła do nagrzewnic

- Wewn. inst ogrzewania  gazem

- ST branży elektrycznej

  - Wewnętrzne instalacje elektryczne

  - Wewnętrzne instalacje teletechniczne i niskoprądowe

- ST instalacja słoneczna do do wspomagania ogrzewania

- ST instalacji klimatyzacji

- ST iluminacji

- ST nagłośnienia

- ST  Linie kablowe 0,4 kV i oświetlenie terenu

- ST sieci i przyłącza wod-kan

F.   ZAŁĄCZNIK NR  IV  DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  - SUPLEMENT  DO  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH

F1. Suplement do SST Wymagania ogólne.

F2. Suplement do branży budowlanej i wyposażenia.

F3. Suplement branży sanitarnej