Karlino, dn. 18 grudnia 2013r.

Gmina Karlino

Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

WYKONAWCY – WSZYSCY

Dotyczy: postępowania GP.271.1.2013.AW pn.  Rewitalizacja ulicy Konopnickiej w Karlinie

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający DOKONUJE MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ:

1. Dotyczy: remontu istniejącego murku oporowego wzdłuż ul. Konopnickiej (strona L od ul. Białogardzkiej), w pkt. 4 Przedmiot zamówienia, ppkt. 4.3.5. w brzmieniu:

4.3.5 Wykonanie robót drogowych, w tym:

- wykonanie robót w zakresie rozbiórki nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni ulicy Konopnickiej,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni ścieżek rowerowych,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni parkingów,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodników,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni placu zabaw,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni zatoki autobusowej,

- wykonanie krawężników i obrzeży dla całości zamierzenia,

Otrzymuje brzmienie:

4.3.5 Wykonanie robót drogowych, w tym:

- wykonanie robót w zakresie rozbiórki nawierzchni,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni ulicy Konopnickiej,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni ścieżek rowerowych,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni parkingów,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodników,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni placu zabaw,

- wykonanie konstrukcji i nawierzchni zatoki autobusowej,

- wykonanie krawężników i obrzeży dla całości zamierzenia,

- wykonanie drogi dojazdowej do pompowni ścieków,

- rozbiórka istniejących murków oporowych,

- wykonanie murków oporowych.

- wykonanie barierek ochronnych przy murku oporowym.

Zamawiający wprowadza uzupełnienie SIWZ o remont murków oporowych, które należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem – załącznik nr 23. Należy również dokonać wymiany barierek we wskazanych miejscach na planie sytuacyjnym. Barierki ochronne mają być wykonane ze stali zabezpieczone malowaniem, okres trwałości powłoki antykorozyjnej min. 5lat, wymiary barierek zgodnie z załączonym rysunkiem – załącznik nr 23. Wzór barierek  oraz  kolor okładziny do ustalenia z Zamawiającym.

Zamawiający załącza również zdjęcia istniejącego murku.

2. Modyfikacji ulega załącznik nr 7 – poprawiony załącznik nr 7 w załączeniu do niniejszego pisma.

3. Dotyczy: ogrodzenia na skarpach

Zamawiający wyjaśnia, że w zamieszczonym 12.12.2013r. załączniku nr 22 – branża drogowa  (rys. Sk.1.-przekrój przez skarpę, rys. N.1.-sytuacyjno-wysokościowy) pokazane ogrodzenie na skarpach ma być wykonane zgodnie z rysunkiem A-1.3n.

W związku z modyfikacją treści SIWZ, na zasadzie art. 38 ust. 6 PZP, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 03 stycznia 2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 stycznia 2014 r. o godz. 10.15.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają niezmienne w stosunku do pierwotnego brzmienia SIWZ