| GP.271.5.2011.RF | Karlino, 25.08.2011 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu |
| --- | --- |

dotyczy sprawy: GP.271.5.2011.RF

tytuł projektu: „Termomodernizacja i rozbudowa świetlicy w Gościnku, gm. Karlino”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) Gmina Karlino przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację projektu „Termomodernizacja i rozbudowa świetlicy w Gościnku, gm. Karlino”.

Pytanie 1

Czy w zakres robót w istniejącym budynku świetlicy oprócz wykonania instalacji c.o. wchodzi także wymiana instalacji c.w.?

Odpowiedź

W istniejącym budynku świetlicy wiejskiej należy zdemontować wszystkie urządzenia kanalizacyjne, dodatkowo należy zdemontować starą instalację centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wodnej. Instalacja ciepłej wody będzie montowana jedynie w nowym budynku świetlicy w zakresie opisanym w Projekcie budowlanym rozbudowy świetlicy

Pytanie 2

Czy zamawiający przewiduje wzmacnianie krokwi dachowych istniejącego budynku świetlicy w przypadku gdyby okazało się, że istniejąca konstrukcja dachu tego wymaga? Oględziny na miejscu budowy pokazały, że w kilku miejscach przecieka a woda leje się do wnętrza budynku. Gdy taka sytuacja trwała już długo nastąpić uszkodzenie konstrukcji dachu.

Odpowiedź

Należy do kalkulacji przyjąć wymianę 30% konstrukcji dachowej.

Pytanie 3

Czy zamawiający przewiduje impregnację ogniową i grzybobójczą krokwi dachowych istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Tak , należy przy wycenie uwzględnić impregnację wraz z zabezpieczeniem grzybobójczym.

Pytanie 4

W którym miejscu wykonać łącznik pomiędzy istniejącym i nowym budynkiem? W projekcie budowlanym występują wykluczające się lokalizację.

Odpowiedź

Należy wykonać budynek zgodnie z rysunkiem A1.

Pytanie 5

Czy zamawiający przewiduje wykonanie nowej podbitki dachowej istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Należy przy sporządzaniu oferty uwzględnić demontaż i wykonanie nowej podbitki dachowej.

Pytanie 6

Czy zamawiający przewiduje wykonanie izolacji poziomej fundamentów istniejącego budynku świetlicy.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania w/w izolacji.

Pytanie 7

Czy zamawiający przewiduje wymianę nowych rur spustowych i rynien istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Należy wykonać nowe rury i rynny spustowe w budynku świetlicy.

Pytanie 8

Czy zamawiający przewiduje wykonanie nowej instalacji odgromowej istniejącego budynku świetlicy.

Odpowiedź

Należy wykonać nową instalację odgromową starego oraz nowego budynku świetlicy.

Pytanie 9

Czy zamawiający przewiduje demontaż istniejących i montaż nowych krat okiennych istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Należy tylko zdemontować stare kraty okienne.

Pytanie 10

Czy w zakres robót wchodzi wycinka drzew znajdujących się bardzo bliskim sąsiedztwie projektowanego budynku?

Odpowiedź

Zamawiający wystąpi we własnym imieniu o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Wykonawca na własny koszt i własnymi staraniami dokona wycinki drzew na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Pytanie 11

Czy w zakres robót wchodzi rozebrani i częściowe odtworzenie płotu drewnianego rozdzielającego obecnie posesje?

Odpowiedź

Należy przyjąć do kalkulacji jedynie demontaż płotu.

Pytanie 12

Czy w zakres robót wchodzi wykonanie wiaty na drewno?

Odpowiedź

Tak należy wykonać wiatę na drewno.

Pytanie 13

Czy w zakres robót wchodzi rozbiórka boazerii ściennej wewnątrz istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Tak należy do kalkulacji przyjąć demontaż starej boazerii.

Pytanie 14

Czy w zakres robót wchodzi skucie i położenie nowych tynków wraz z odgrzybianiem np. Mycetoxem wewnątrz istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Należy skuć i położyć nowe tynki świetlicy z jednoczesnym odgrzybieniem ścian.

Pytanie 15

Czy w zakres robót wchodzi malowanie ścian wewnętrznych istniejącego budynku świetlicy?

Odpowiedź

Należy pomalować ściany w starej części świetlicy, jednak przed przystąpieniem do malowania należy pokryć tynki gładziami gipsowymi. Kolor farby określi zamawiający bezpośrednio przed malowaniem.

Pytanie 16

Czy w zakres robót wchodzi rozebranie istniejącego sufitu z płyty oraz wykonanie nowego sufitu

podwieszanego w istniejącym budynku świetlicy? Jeśli tak, jaki system należy zastosować?

Odpowiedź

Należy wykonać sufit podwieszany na profilach stalowych z wypełnieniem płytami kasetonowymi.

Pytanie 17

Czy w zakres robót wchodzi rozebranie/renowacja/obniżenie/podwyższenie sceny w istniejącym budynku świetlicy oraz czy należy wykonać nowo/poddać renowacji itp. Schody przy scenie?

Odpowiedź

Należy wykonać nową scenę z drewna sosnowego wraz ze schodami wejściowymi na scenę według projektu budowlanego rozbudowy świetlicy.

Pytanie 18

Prosimy o sprawdzenie rozwiązania wod-kan, ponieważ podczas wizji lokalnej nie byliśmy w stanie zlokalizować studzienki kanalizacji sanitarnej umiejscowionej na planie zagospodarowania. Czy zamawiający przewiduje nakłady na przesunięcie istniejącej studni, która na obecnie znajduje się pod nowo projektowanym budynkiem poza jego obręb?

Odpowiedź

Należy zdemontować studzienkę kanalizacji sanitarnej, następnie należy przyłączyć instalację sanitarną do istniejącej sieci. Materiał z demontażu należy przetransportować do siedziby RWIK w Karlinie.

Pytanie 19

Na stronie internetowej zamawiający umieścił przedmiary robót termo modernizacyjnych i instalacji elektrycznej dotyczące istniejącego budynku świetlicy. Czy zamawiający dysponuje przedmiarami dla robót sanitarnych dotyczących istniejącego budynku świetlicy oraz pozostałymi przedmiarami dotyczącymi budowy nowej części budynku świetlicy? Jeżeli tak, to prosimy o umieszczenie ich na stronie zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada innych kosztorysów opisujących podany zakres projektowy.