| GP.271.1.1.2011.PF | Karlino, 26.05.2011 r. wg rozdzielnika |
| --- | --- |

tytuł projektu: „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Karlinie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) Gmina Karlino przesyła odpowiedzi na n/w pytania wszystkim wykonawcą, którzy pobrali SIWZ na realizację projektu „Termomodernizacja i remont budynku przedszkola w Karlinie”.

Pytanie 1

Proszę o podanie rodzajów opraw do wbudowania w obiekcie.

Odpowiedź:

Należy zastosować oprawy oświetleniowe (pierwsza litera wskazuje oznaczenie na rysunku technicznym:

- ES-SYSTEM – (VERA) – VRD.254 EVG 2xT5 54 W

- ES-SYSTEM – (VERA) – VRD.235 EVG 2xT5 35 W

- ES-SYSTEM – (COSMO) – CO7 235 AL 2xT5 35W

- ES-SYSTEM – (BASE) – BP.N218 2xTCL 18W

- THORN – oprawa ewakuacyjna dwugodzinna VOJAGEG 8W

- ES-SYSTEM – (ZEUS) – ZU-2W 70/35 HIT-CRI 70 W

- ES-SYSTEM – (COSMO) – CO7 235 AL 2xT5 35W

- ES-SYSTEM – KP 255.WH-SR EVG DIM 2x55W KP

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw innych producentów. W przypadku zamiany opraw ich rodzaj musi być na etapie budowy uzgodniony z Zamawiającym i Projektantem.