ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

...............................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji

przemysłowej:

...............................................................

Pomieszczenie: ................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu

........................................

Ilość wyrobów (m2, tony)

...................................

Grupa / Nr

Wyrób - rodzaj

Ocena

Przyjęta

punktacja

I. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

1. Rozluźniona (naruszona) struktura włókien

2.Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej

3.Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna

II. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem

1.Duże uszkodzenia

2. Małe uszkodzenia

3. Brak

III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

1. Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

2. Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)

3. Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

4. Wyrób narażony na wstrząsy i drgania

5. Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)

6. Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza

7. Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

SUMA PUNKTÓW..................

Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana

65 i więcej punktów

bezzwłocznie)

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie

powyżej 35 do 60

do 1 roku)

punktów

Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

do 35 punktów

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli

wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą

punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i

stopień pilności.

.............................

.........................

Oceniający nazwisko i imię

Właściciel / Zarządca

.........................

Adres

data ..............

1)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

- Miejsce , adres ............................................................................................

- Właściciel, zarządca, użytkownik * ..........................................................

a/ osoba prawna – nazwa, adres .................................................................

b/ osoba fizyczna – nazwisko, imię, adres .................................................

..................................................................................................................

- Tytuł własności ...........................................................................................

- Nazwa / rodzaj wyrobu 2) .............................................................................

- Ilość ( m2, tony) 3) ........................................................................................

- Przydatność do dalszej eksploatacji 4) ..........................................................

- Przewidywany termin usunięcia wyrobu .....................................................

a/ okresowej wymiany z tytułu zużycia 5) ....................................................

b/ całkowitego usunięcia ..............................................................................

- Inne, istotne informacje o wyrobach 6) .........................................................

..................................................                              ............................................

/data/                                                                                      /podpis/

Objaśnienia:

- - niepotrzebne skreślić

1)       Za wyrób zawierający azbest, uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)       Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-          płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane  w budownictwie,

-          płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-          rury i złącza azbestowo-cementowe,

-          izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-          wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-          przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-          szczeliwa azbestowe,

-          taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-          wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-          papier i tektura,

-          inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione.

3)       Podać podstawę zapisu ( np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)       Według  „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

5)       Na podstawie corocznego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub wprowadzania na polski obszar celny.

6)       Np.  informacje o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

Karlino, dnia  ............................

Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

.........................................................

........................................................

........................................................

tel. ..................................................

Urząd Miejski w Karlinie

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Zgodnie  z ustawą z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20/ oraz rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest /Dz. U. Nr 71, poz. 649/ oraz   w związku z koniecznością dokonania zmiany pokrycia dachowego na obiekcie  .............................................................................o powierzchni .................... m2, stanowiącym  moją własność, zlokalizowanym  na działce ................................. ................................................................................................., gmina  Karlino, proszę 
o dofinansowanie utylizacji eternitu, stanowiącego pierwotne pokrycie dachowe.

Wymiana pokrycia dachowego nastąpiła w terminie .......................................... .

w załączeniu:

1. Plan sytuacyjny działki

..........................................................

/podpis/